## 提出書類一覧_完了
形質変更時要届出区域における措置完了報告書（工事完了報告書） 提出書類一覧
本シートは、届出様式に必要となる提出書類の一覧です。必要な書類の充足確認に、チェック欄を活用ください。本シートの提出は不要です。 届出様式の有無にて、都環境局にて提供している届出様式（Excel形式）の有無を記載しています。 なお、「なし」は必要に応じて書類を作成し、届出をしてください。 掘削除去を行った場合は、「届出作成の手引き」も参照してください。
| 1 報告書 |  | 届出様式の有無 | チェック
|  | 〇措置完了報告書（工事完了報告書） | 本ファイルに含む |  | 「工事完了」シート、もしくは「措置完了」シート
・措置（工事）完了報告場所の汚染土壌の状況、措置完了の確認調査結果等が欄内に書ききれない場合は、 添付書類としてください。
・必要に応じて、その者が報告者となり得る権原を有することの書類を添付してください（「届出書等の作成の手引」参照）。
| 2 添付書類 |  | 届出様式の有無 | チェック
|  | ○形質変更時要届出区域所在地一覧 | 本ファイルに含む |  | 「形質変更時要届出区域所在地一覧」シート
・形質変更時要届出区域に指定されている地番の全てを記入してください。
|  | ○相違点一覧 | 本ファイルに含む |  | 「相違点一覧_工事」シート、もしくは「相違点一覧_措置」シート
・対策面積等について法12条届出時の内容と実際に実施した内容を記載してください。
・法第12条届出時と変更がある場合には、変更理由を「有」とした上で、変更理由を記載してください。
|  | ○汚染状況を明らかにした図面 | なし
・土地の形質変更前における基準に適合しない特定有害物質の種類、濃度及び深度を、原則として１枚の図面上にまとめて 明示してください。
・調査詳細調査を実施し、調査結果を報告していない場合は、当該調査結果について記載してください。 また、指摘調査機関確認 シートや土壌汚染状況調査結果報告シートを必ず添付した上で、濃度計量証明書を別冊資料として提出してください。
|  | ○措置方法に関する事項 | なし
・施行方法のフロー図、施工会社等を明示してください。
・汚染土壌の区域外搬出を行った場合は、汚染土壌の運搬フロー図等を明示してください。
・掘削行為を行った場合には、必ず掘削土量集計表を添付してください。
|  | ○施工方法を明らかにした平面図・断面図 | なし
・施工方法を記載した平面図・断面図を添付してください。
|  | ○管理票を整理した一覧表＊2 | 別ファイルにて公開 |  | 「管理票を整理した一覧表」ファイル
・管理票に記載された交付年月日、交付番号、自動車等使用者の氏名等、汚染土壌の重量等を一覧表に整理してください。
・単位体積重量を算出し、平均値（1.8t/㎥）より今回の値が離れている場合、理由を記載してください。
|  | ○埋戻し土の品質管理に関する事項 | 別ファイルにて公開 |  | 「埋戻し土の品質管理に関する事項」ファイル
・搬出元、搬入量、分析頻度、試料採取日、分析結果等を記載してください。
・計量士等の個人情報が記載されているものは別冊資料とし、個人情報を除いた資料を添付してください。
|  | ○出来形、地下水モニタリング、周辺環境のモニタリングの結果 | なし
・出来形（計画実施の比較）について図表等を用いて明示してください。
・地下水モニタリングに係る観測井の配置図や分析結果等を明示してください。
・対象地の周辺環境のモニタリングに関しては、添付書類中にモニタリング結果の要旨（測定項目や基準超過の有無等）のみを 簡潔に記載し、それ以外の資料は別冊としてください。
|  | ○土地の形質の変更の終了後における当該土地の利用の方法を明らかにした図面 | なし
・土地の形質の変更の終了後における基準不適合土壌の残存する範囲及び深度を明示してください。
・土地の形質の変更の終了後に、基準不適合土壌や特定有害物質の飛散、揮散又は流出のおそれのないことが確認できるようにしてください。 （法第７条第４号項の技術的基準に適合する汚染の除去等の措置が講じられた場合と同等以上に、人の健康に係る被害が 生ずるおそれがないことが確認できることを記載してください。）
|  | ○計画工程と実施工程の比較表（工程表） | なし
| 3 別冊資料＊1, 2 |  | 届出様式の有無 | チェック
|  | ○工事写真 | なし
添付が必要な写真の種類と撮影頻度は次のとおりです。
・掘削前の位置出し写真（単位区画ごとに撮影）
・運搬車両への汚染土壌の積込み状況写真（代表的な地点のみ撮影。搬出先までの運搬車両の追跡写真は添付不要です）
・環境保全対策の実施状況写真（代表的な地点のみ撮影）
・措置後の出来形確認写真（単位区画ごとに撮影）
・埋戻し後の全景写真（代表的な地点のみ撮影）
・盛土又は舗装措置等の前後の写真（覆いの厚さがわかるように撮影。ただし、土壌含有量基準超過の汚染土壌を残置する 場合に限る。）（単位区画ごとに撮影）
・観測井の写真（設置及び採水状況）
工事写真を撮るに当たっては、「届出書等の作成の手引」を確認してください。
|  | ○濃度計量証明書 | なし
・地下水の水質の測定結果及び埋戻し土壌の分析結果等に係る濃度計量証明書は、別冊資料として添付してください。
＊１～2は「届出書等の作成の手引き」を確認ください

## 措置完了
処理用
[9 empty] | チェック項目 | 結果
| 措置完了報告書 | [7 empty] | 任意 |  | 分割提出の場合は報告ごとに連番などをご記入ください。例：その１、その２
[9 empty] | 必須 | （エラー）未入力 | 報告日（窓口受理日、電子申請日）又は、報告日から、過去数日以内の日付を記載してください。
| 東京都知事 |  | 殿
|  |  |  | 報告者 |  |  |  |  | 必須 | （エラー）未入力 | 報告者が法人である場合は所在地、個人である場合は住所を記入してください。
[9 empty] | 条件必須 | （注意）未入力 | 報告者が法人の場合のみ、法人名を記入してください。
[9 empty] | 必須 | （エラー）未入力 | 報告者が法人である場合には、役職及び氏名を、個人の場合は個人名を記入してください。なお、法人の場合において代表者以外が報告者となる場合には、その者が報告権限を有していることが確認できる資料を別途添付してください。
土壌汚染対策法の規定により措置を完了しましたので、下記のとおり報告します。
記
| 形質変更時要届出区域の所在地 （指定番号） | [5 empty] | （地番） |  | 編集不可 |  | シート「形質変更時要届出区域所在地一覧」よりご記入ください。
[5 empty] | （ |  | ) |  | 編集不可 |  | シート「形質変更時要届出区域所在地一覧」よりご記入ください。
（地番）
[5 empty] | （ |  | )
（地番）
[5 empty] | （ |  | )
※詳細は別紙「形質変更時要届出区域所在地一覧」のとおり
| 措置の開始日及び完了日 |  |  | 開始日： |  |  |  |  | 必須 | （エラー）未入力
|  |  |  | 完了日： |  |  |  |  | 必須 | （エラー）未入力 | 完了日は、汚染土壌の処理完了を確認した日や地下水測定結果の受領をした日等を含めた措置完了日です。
| 措置の概要 | [7 empty] | 必須 | （エラー）未入力 | 土地の形質の変更後、表層に含有量基準を超過した土壌が残置される場合は、舗装や盛土等による措置をリストより選択又は自由入力で記載してください。
ー
ー
ー
ー
|  |  |  | （措置が完了した区画の面積： |  |  | ㎡） |  | 必須 | （エラー）未入力 | 区域指定の解除又は区域指定の種類の変更が必要となる区画の面積を記入してください。その際、区域指定時の面積と合っているか確認してください。
|  |  |  | （うち区域指定の解除を希望する区画： |  |  | ㎡） |  | 必須 |  | 区域指定の解除を行う区画の面積を記入してください。
|  |  |  | （工事が完了した区画の面積： |  |  | ㎡） |  | 条件必須 |  | 工事完了と併用報告の場合はグループを展開して「（工事が完了した区画の面積）」を記入してください。
| 措置対象の汚染土壌の状況 |  |  | 土壌含有量基準不適合 |  |  |  |  | 編集不可 |  | シート「（入力用シート）汚染状態一覧」よりご記入ください。
|  |  |  | 土壌溶出量基準不適合 |  |  |  |  | 編集不可 |  | シート「（入力用シート）汚染状態一覧」よりご記入ください。
|  |  |  | 第二溶出量基準不適合 |  |  |  |  | 編集不可 |  | シート「（入力用シート）汚染状態一覧」よりご記入ください。
| 措置完了の確認調査結果 | 浄化措置 | 原位置浄化 |  |  |  |  | FALSE | 条件必須 | 入力なし | リストより「●」を選択した場合は、添付書類を必ず記入してください。
|  |  | 掘削除去 |  |  |  |  | FALSE | 条件必須 | 入力なし | リストより「●」を選択した場合は、添付書類を必ず記入してください。
|  | 浄化措置 以外 | 覆土・盛土・ 封じ込め等 |  |  |  |  | FALSE | 条件必須 | 入力なし | 表層に含有量基準を超過した土壌がある場合は、該当項目をチェックしてください。リストより「●」を選択した場合は、添付書類を必ず記入してください。
|  |  | 立入禁止 |  |  |  |  | FALSE | 条件必須 | 入力なし | 表層に含有量基準を超過した土壌がある場合は、該当項目をチェックしてください。リストより「●」を選択した場合は、添付書類を必ず記入してください。
|  |  | 不溶化 |  |  |  |  | FALSE | 条件必須 | 入力なし | リストより「●」を選択した場合は、添付書類を必ず記入してください。
| 措置期間中の周辺環境保全対策 |  |  | 別紙「相違点一覧(措置完了報告用）」のとおり
| 備考 | [7 empty] | 任意 |  | 1通の措置完了報告書で措置完了と工事完了を兼ねる場合は、工事完了に該当する単位区画の名称を記載してください。
連絡先 | 所 属 |  |  | 氏 名 | 電話番号 | 電子メールアドレス
[9 empty] | 必須 | （エラー）氏名未入力 | 担当者（報告者と同じ組織に属する者に限る。）の連絡先を記載してください。
[9 empty] | 条件必須 | （複数入力）氏名未入力 | また、報告者と異なる組織に属する者で報告書の内容が分かる者の連絡先は必要に応じて併記してください。
備考 この様式の大きさは、日本産業規格Ａ４とする。 | [10 empty] | なお、連絡先の名前と返送用封筒の宛名が異なる場合には、送り状等にその旨を記載してください。
Note on H3: 分割提出の場合は報告ごとに連番などをご記入ください。 例：その１、その２
Note on J5: ・報告日（窓口受理日、電子申請日）又は、報告日から、過去数日以内の日付を記載してください。 ・日付は「YYYY/MM/DD」形式でご記入ください。 （例：2023/04/01）
Note on H8: 報告者が法人である場合は所在地、個人である場合は住所を記入してください。
Note on H9: 報告者が法人の場合のみ、法人名を記入してください。
Note on H10: ・報告者が法人である場合には、役職及び氏名を、個人の場合は個人名を記入してください。 ・なお、法人の場合において代表者以外が報告者となる場合には、その者が報告権限を有していることが確認できる資料を別途添付してください。
Note on G14: シート「形質変更時要届出区域所在地一覧」よりご記入ください。
Note on I15: シート「形質変更時要届出区域所在地一覧」よりご記入ください。
Note on H21: 日付は「YYYY/MM/DD」形式でご記入ください。 （例：2023/04/01）
Note on H22: ・完了日は、汚染土壌の処理完了を確認した日や地下水測定結果の受領をした日等を含めた措置完了日です。 ・日付は「YYYY/MM/DD」形式でご記入ください。 （例：2023/04/01）
Note on C23: 工事完了と併用報告の場合はグループを展開して「（工事が完了した区画の面積）」を記入してください。
Note on G23: ・土地の形質の変更後、表層に含有量基準を超過した土壌が残置される場合は、舗装や盛土等による措置をリストより選択又は自由入力で記載してください。 ・リストの値はシート「（参考）土地の形質の変更の種類」を参照してください。 ・複数入力の場合は、左側の展開ボタンより追加行を表示してご記入ください。
Note on I28: 区域指定の解除又は区域指定の種類の変更が必要となる区画の面積を記入してください。その際、区域指定時の面積と合っているか確認してください。
Note on I29: 区域指定の解除を行う区画の面積を記入してください。
Note on C31: シート「（入力用シート）汚染状態一覧」よりご記入ください。
Note on C34: 「有」の場合はリストより「●」を選択してください。
Note on G34: リストより「●」を選択した場合は、添付書類を必ず記入してください。
Note on G35: リストより「●」を選択した場合は、添付書類を必ず記入してください。
Note on F36: 表層に含有量基準を超過した土壌がある場合は、該当項目をチェックしてください。
Note on G36: リストより「●」を選択した場合は、添付書類を必ず記入してください。
Note on F37: 表層に含有量基準を超過した土壌がある場合は、該当項目をチェックしてください。
Note on G37: リストより「●」を選択した場合は、添付書類を必ず記入してください。
Note on G38: リストより「●」を選択した場合は、添付書類を必ず記入してください。
Note on G40: 1通の措置完了報告書で措置完了と工事完了を兼ねる場合は、工事完了に該当する単位区画の名称を記載してください。
Note on B42: ・担当者（報告者と同じ組織に属する者に限る。）の連絡先を記載してください。 ・また、報告者と異なる組織に属する者で報告書の内容が分かる者の連絡先は必要に応じて併記してください。 ・なお、連絡先の名前と返送用封筒の宛名が異なる場合には、送り状等にその旨を記載してください。

## 形質変更時要届出区域所在地一覧
形質変更時要届出区域所在地一覧 | [13 empty] | エラーチェック
| ※形質変更時要届出区域に指定されている区域のある地番の全てを記入してください。（敷地の全地番の記載は不要です。） | [12 empty] | チェック項目 | 結果
※形質変更対象の地番について、「届出種別」に「形質変更対象」を選択してください。
※記載行が足りない場合は30番目の行をコピーして行を追加してください。
| 連番 |  |  | 届出種別 | 指定番号 | 地番 |  |  |  | 無地番 道 水 | 一部
[6 empty] | 区市町村 | 町 | 丁目 | 番地
| 1 | 0 | [11 empty] | 必須 | （エラー）未入力 | 形質変更時要届出区域の指定前に本届出書を提出される場合は、「指定手続中」と記載してください。
| 2 | 0 | [11 empty] | 条件必須 | （複数選択）未入力 | 左から「区市町村名」「町名」「丁目名」「番地名」を入力してください。
| 3 | 0 | [11 empty] | 条件必須 | （複数選択）未入力 | 無地番、道、水の場合は、「届出種別」と「区市町村」と「無地番道水」へ記入してください。その他項目の入力は不要です。
| 4 | 0 | [11 empty] | 条件必須 | （複数選択）未入力 | 一部の土地が対象となる場合は「一部」を選択してください。
| 5 | 0 | [11 empty] | 条件必須 | （複数選択）未入力
| 6 | 0 | [11 empty] | 条件必須 | （複数選択）未入力
| 7 | 0 | [11 empty] | 条件必須 | （複数選択）未入力
| 8 | 0 | [11 empty] | 条件必須 | （複数選択）未入力
| 9 | 0 | [11 empty] | 条件必須 | （複数選択）未入力
| 10 | 0 | [11 empty] | 条件必須 | （複数選択）未入力
| 11 | 0 | [11 empty] | 条件必須 | （複数選択）未入力
| 12 | 0 | [11 empty] | 条件必須 | （複数選択）未入力
| 13 | 0 | [11 empty] | 条件必須 | （複数選択）未入力
| 14 | 0 | [11 empty] | 条件必須 | （複数選択）未入力
| 15 | 0 | [11 empty] | 条件必須 | （複数選択）未入力
| 16 | 0 | [11 empty] | 条件必須 | （複数選択）未入力
| 17 | 0 | [11 empty] | 条件必須 | （複数選択）未入力
| 18 | 0 | [11 empty] | 条件必須 | （複数選択）未入力
| 19 | 0 | [11 empty] | 条件必須 | （複数選択）未入力
| 20 | 0 | [11 empty] | 条件必須 | （複数選択）未入力
| 21 | 0 | [11 empty] | 条件必須 | （複数選択）未入力
| 22 | 0 | [11 empty] | 条件必須 | （複数選択）未入力
| 23 | 0 | [11 empty] | 条件必須 | （複数選択）未入力
| 24 | 0 | [11 empty] | 条件必須 | （複数選択）未入力
| 25 | 0 | [11 empty] | 条件必須 | （複数選択）未入力
| 26 | 0 | [11 empty] | 条件必須 | （複数選択）未入力
| 27 | 0 | [11 empty] | 条件必須 | （複数選択）未入力
| 28 | 0 | [11 empty] | 条件必須 | （複数選択）未入力
| 29 | 0 | [11 empty] | 条件必須 | （複数選択）未入力
| 30 | 0 | [11 empty] | 条件必須 | （複数選択）未入力
この行より上に行を追加してください。
（日本産業規格Ａ列４番）
以下関数定義
| 全体 | [7 empty] | 一部 |  | 件数 | 無地番 | 道 | 水
|  |  | 1 |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | 31 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2 |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | 31 | 0 | 0 | 0
|  |  | 3 |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | 31 | 0 | 0 | 0
形質変更対象
|  |  | 1 |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2 |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 3 |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 届出種別 |  |  | 区市町村 | 無地番・道・水 | 一部
| 形質変更対象 |  |  | 千代田区 | 無地番 | 一部
|  |  |  | 中央区 | 道
|  |  |  | 港区 | 水
新宿区
文京区
台東区
墨田区
江東区
品川区
目黒区
大田区
世田谷区
渋谷区
中野区
杉並区
豊島区
北区
荒川区
板橋区
練馬区
足立区
葛飾区
江戸川区
八王子市
立川市
武蔵野市
三鷹市
青梅市
府中市
昭島市
調布市
町田市
小金井市
小平市
日野市
東村山市
国分寺市
国立市
福生市
狛江市
東大和市
清瀬市
東久留米市
武蔵村山市
多摩市
稲城市
羽村市
あきる野市
西東京市
瑞穂町
日の出町
檜原村
奥多摩町
大島町
利島村
新島村
神津島村
三宅村
御蔵島村
八丈町
青ヶ島村
小笠原村
Note on H5: リストより選択してください。
Note on I5: 形質変更時要届出区域の指定前に本届出書を提出される場合は、「指定手続中」と記載してください。
Note on J5: 左から「区市町村名」「町名」「丁目名」「番地名」を入力してください。 区市町村 ・リストより選択してください。
Note on N5: 無地番、道、水の場合は、「届出種別」と「区市町村」と「無地番道水」へ記入してください。その他項目の入力は不要です。
Note on O5: ・一部の土地が対象となる場合は「一部」を選択してください。 ・リストより選択してください。

## 相違点一覧_措置
うち区域指定の解除を希望する区画 | 相違点一覧(措置完了報告用） | [11 empty] | 処理用 |  |  | エラーチェック
| （形質変更時要届出区域における措置完了報告書、土壌地下水汚染対策完了届出書、汚染拡散防止措置完了届出書（条例は要対策区域を除く）） | [17 empty] | 土地の形質の変更の種類 | 都条例に関わる届出の有無 | 有無 | 測定頻度 | 地下水基準
| ※「計画内容」と「実施内容」を記入し、変更箇所（「変更有無」が”有”の項目）について、「変更理由」に理由を記入してください。 | [17 empty] | 【措置】地下水の水質の測定（汚染あり） | 有（条例第117条第6項代用） | 有 | 1年目から3年目は年1回以上、4年目と5年目は年4回以上 | 基準適合
[13 empty] | 計画内容 | 実施内容 | 比較 | チェック項目 | 結果 |  | 【措置】地下水の水質の測定（汚染なし） | 有（条例のみの届出） | 無 | 1年目から3年目は年2回以上、4年目と5年目は年4回以上 | 基準超過
|  | 計画内容 |  |  |  |  | 実施内容 |  |  |  | 変更 有無 | 変更理由 | [6 empty] | 【措置】原位置封じ込め | 無（法律のみの届出） |  | 終期を定めず、年4回以上 | 第二地下水基準超過
| 対策範囲（対策面積） | 区画数 |  |  |  |  | 区画数 |  |  |  | 無 |  |  |  | TRUE | 条件必須 | 記入不要 |  | 【措置】遮水工封じ込め | 無（旧条例下における特例適用のため）
|  | 対策面積 |  |  |  | m² | 対策面積 |  |  | m² |  |  |  |  | TRUE |  |  |  | 【措置】地下水汚染の拡大の防止（揚水）
| 区域指定の解除を希望する区画 | 区画数 |  |  |  |  | 区画数 |  |  |  | 無 |  |  |  | TRUE | 条件必須 | 記入不要 |  | 【措置】地下水汚染の拡大の防止（透過性浄化壁）
|  | 解除面積 |  |  |  | m² | 解除面積 |  |  | m² |  |  |  |  | TRUE |  |  |  | 【措置】掘削除去
| 対策範囲（掘削土量） | 掘削土量 |  |  |  | m³ | 掘削土量 |  |  | m³ | 無 |  |  |  | TRUE | 条件必須 | 記入不要 |  | 【措置】オンサイト浄化（熱処理）
| 対策方法 | [9 empty] | 無 |  |  |  | TRUE | 条件必須 | 記入不要 | 土地の形質の変更後、表層に含有量基準を超過した土壌が残置される場合は、舗装や盛土等による措置をリストより選択又は自由入力で記載してください。 | 【措置】オンサイト浄化（洗浄処理）
[15 empty] | TRUE |  |  |  | 【措置】オンサイト浄化（化学処理）
[15 empty] | TRUE |  |  |  | 【措置】オンサイト浄化（生物処理）
[15 empty] | TRUE |  |  |  | 【措置】オンサイト浄化（生石灰添加真空抽出）
[15 empty] | TRUE |  |  |  | 【措置】オンサイト浄化（磁力選別）
| 溶出量基準に適合しない土壌が帯水層に接する場合、汚染の拡大を防止するために必要な措置 ※条例のみの届出の場合には、埋立地管理区域は条例規則第55条第3項により定める土地に該当する場合と読み替えます。 |  |  | 含有量基準超過のため非該当 |  |  |  |  | 含有量基準超過のため非該当 |  | 無 |  | FALSE | FALSE | TRUE | 条件必須 | 記入不要 |  | 【措置】原位置抽出（土壌ガス吸引）
|  |  |  | 掘削深度は、地下水位より上方（1m以上）である。 |  |  |  |  | 掘削深度は、地下水位より上方（1m以上）であった。 |  |  |  | FALSE | FALSE | TRUE |  |  |  | 【措置】原位置抽出（地下水揚水）
|  |  |  | 掘削深度は、地下水位より上方であるが、その差が1m未満であるため、地下水が確認された場合は以下（①～⑦から選択）の対策を講じる。 |  |  |  |  | 掘削深度は、地下水位より上方であるが、その差が1m未満であるため、地下水が確認された場合は以下（①～⑦から選択）の対策を講じた。 |  |  |  | FALSE | FALSE | TRUE |  |  |  | 【措置】原位置抽出（エアースパージング）
|  |  |  | 帯水層に触れるため、以下（①～⑦から選択）の対策を講じる。 |  |  |  |  | 帯水層に触れるため、以下（①～⑦から選択）の対策を講じた。 |  |  |  | FALSE | FALSE | TRUE |  |  |  | 【措置】原位置分解（化学処理）
|  | ① |  | 観測井戸を設置し、釜場排水により地下水位の管理及び地下水の 水質の監視を行う。 |  |  | ① |  | 観測井戸を設置し、釜場排水により地下水位の管理及び地下水の 水質の監視を行った。 |  |  |  | FALSE | FALSE | TRUE |  |  |  | 【措置】原位置分解（生物処理）
|  | ② |  | 観測井戸を設置し、揚水井戸により地下水位の管理及び地下水の 水質の監視を行う。 |  |  | ② |  | 観測井戸を設置し、揚水井戸により地下水位の管理及び地下水の 水質の監視を行った。 |  |  |  | FALSE | FALSE | TRUE |  |  |  | 【措置】ファイトレメディエーション
|  | ③ |  | 観測井戸を設置し、地下水位の管理を行う。 （埋立地管理区域の場合） |  |  | ③ |  | 観測井戸を設置し、地下水位の管理を行った。 （埋立地管理区域の場合） |  |  |  | FALSE | FALSE | TRUE |  |  |  | 【措置】原位置土壌洗浄
|  | ④ |  | 観測井戸を設置し、地下水の水質の監視を行う。 （埋立地管理区域の場合） |  |  | ④ |  | 観測井戸を設置し、地下水の水質の監視を行った。 （埋立地管理区域の場合） |  |  |  | FALSE | FALSE | TRUE |  |  |  | 【措置】遮断工封じ込め
|  | ⑤ |  | 準不透水層の深さまで遮水壁（鋼矢板、ケーシング等）を設置する。 |  |  | ⑤ |  | 準不透水層の深さまで遮水壁（鋼矢板、ケーシング等）を設置した。 |  |  |  | FALSE | FALSE | TRUE |  |  |  | 【措置】原位置不溶化
|  | ⑥ |  | 第二帯水層以深を掘削するため、第一帯水層直下の準不透水層まで遮水壁を設置し、かつ下位帯水層への汚染拡散防止措置を講じ、 施工終了時に準不透水層の回復を行う。 |  |  | ⑥ |  | 第二帯水層以深を掘削するため、第一帯水層直下の準不透水層まで遮水壁を設置し、かつ下位帯水層への汚染拡散防止措置を講じ、 施工終了時に準不透水層の回復を行った。 |  |  |  | FALSE | FALSE | TRUE |  |  |  | 【措置】不溶化埋戻し
|  | ⑦ |  | その他（備考欄に詳細を記入すること） |  |  | ⑦ |  | その他（備考欄に詳細を記入すること） |  |  |  | FALSE | FALSE | TRUE |  |  |  | 【措置】アスファルト舗装（3cm以上）
|  |  |  | 観測井戸設置のため、Appendix-7に従い施工を行う。 |  |  |  |  | 観測井戸設置のため、Appendix-7に従い施工を行った。 |  |  |  | FALSE | FALSE | TRUE |  |  |  | 【措置】コンクリート舗装（10cm以上）
|  |  |  | 解除手続き中、または掘削除去後の2年間地下水モニタリング中 |  |  |  |  | 解除手続き中、または掘削除去後の2年間地下水モニタリング中 |  |  |  | FALSE | FALSE | TRUE |  |  |  | 【措置】立入禁止
|  |  |  | その他（備考欄に詳細を記入すること） |  |  |  |  | その他（備考欄に詳細を記入すること） |  |  |  | FALSE | FALSE | TRUE |  |  |  | 【措置】区域外土壌入換え
|  | 備考 |  |  |  |  | 備考 | [7 empty] | TRUE |  |  |  | 【措置】区域内土壌入換え
| 埋戻し土壌の品質管理 |  | 掘削土の仮置き・埋戻し |  |  |  |  | 掘削土の仮置き・埋戻し |  |  | 無 |  | FALSE | FALSE | TRUE | 条件必須 | 記入不要 |  | 【措置】盛土
| ※区域間移動及び飛び地間移動は法律の届出の場合のみ選択できます。 |  | 同一契機での土壌調査(当該区域において指定を受けるに至った土壌汚染状況調査)において基準適合が確認された土壌により埋め戻す。 |  |  |  |  | 同一契機での土壌調査(当該区域において指定を受けるに至った土壌汚染状況調査)において基準適合が確認された土壌により埋め戻した。 |  |  |  |  | FALSE | FALSE | TRUE |  |  |  | 【措置】追完調査の実施
|  |  | 区域間移動した土壌により埋め戻す。 （埋立地特例区域、自然由来特例区域） |  |  |  |  | 区域間移動した土壌により埋め戻した。 （埋立地特例区域、自然由来特例区域） |  |  |  |  | FALSE | FALSE | TRUE |  |  |  | 【土工】掘削工
|  |  | 飛び地間移動した土壌により埋め戻す。 |  |  |  |  | 飛び地間移動した土壌により埋め戻した。 |  |  |  |  | FALSE | FALSE | TRUE |  |  |  | 【土工】一次掘削工
|  |  | 平成31年環境省告示第６号に基づく分析で基準適合を確認した土壌により 埋め戻す。 |  |  |  |  | 平成31年環境省告示第６号に基づく分析で基準適合を確認した土壌により 埋め戻した。 |  |  |  |  | FALSE | FALSE | TRUE |  |  |  | 【土工】二次掘削工
|  |  | 同一契機の地歴調査により汚染のおそれが無いことが確認された場内土により 埋め戻す。 |  |  |  |  | 同一契機の地歴調査により汚染のおそれが無いことが確認された場内土により 埋め戻した。 |  |  |  |  | FALSE | FALSE | TRUE |  |  |  | 【土工】床掘り工
|  |  | 該当なし（掘削を行わない場合、埋戻しをしない場合、今後予定している 新築等別工事の際に埋戻しを行う場合） |  |  |  |  | 該当なし（掘削を行わない場合、埋戻しをしない場合、今後予定している 新築等別工事の際に埋戻しを行う場合） |  |  |  |  | FALSE | FALSE | TRUE |  |  |  | 【土工】盛土工
|  |  | その他（備考欄に詳細を記入すること） |  |  |  |  | その他（備考欄に詳細を記入すること） |  |  |  |  | FALSE | FALSE | TRUE |  |  |  | 【土工】根切り工
|  | 備考 |  |  |  |  | 備考 | [7 empty] | TRUE |  |  |  | 【土工】一次根切り工
| 完了確認 |  | 汚染状態の変更 |  |  |  |  | 汚染状態の変更 |  |  | 無 |  | FALSE | FALSE | TRUE | 条件必須 | 記入不要 |  | 【土工】二次根切り工
|  |  | 舗装厚等の検尺写真及び断面図 （含有量基準超過が表層に残置される場合） |  |  |  |  | 舗装厚等の検尺写真及び断面図 （含有量基準超過が表層に残置される場合） |  |  |  |  | FALSE | FALSE | TRUE |  |  |  | 【土工】鋤取り工
|  |  | 交付者による管理票の確認 |  |  |  |  | 交付者による管理票の確認 |  |  |  |  | FALSE | FALSE | TRUE |  |  |  | 【土工】埋戻し工
|  |  | 写真 |  |  |  |  | 写真 |  |  |  |  | FALSE | FALSE | TRUE |  |  |  | 【土工】基準適合土壌埋戻し工
|  |  | 検尺による出来形確認 |  |  |  |  | 検尺による出来形確認 |  |  |  |  | FALSE | FALSE | TRUE |  |  |  | 【土工】基準不適合土壌埋戻し工
|  |  | 地下水のモニタリング |  |  |  |  | 地下水のモニタリング |  |  |  |  | FALSE | FALSE | TRUE |  |  |  | 【土工】流動化処理土埋戻し工
|  |  | 土壌分析（原位置浄化時のチェックボーリング） |  |  |  |  | 土壌分析（原位置浄化時のチェックボーリング） |  |  |  |  | FALSE | FALSE | TRUE |  |  |  | 【土工】仮置工（基準不適合土壌）
|  |  | その他（備考欄に詳細を記入すること） |  |  |  |  | その他（備考欄に詳細を記入すること） |  |  |  |  | FALSE | FALSE | TRUE |  |  |  | 【土工】仮置工（基準適合土壌）
|  | 備考 |  |  |  |  | 備考 | [7 empty] | TRUE |  |  |  | 【土工】試掘工
| 汚染土搬出先 | 搬出先① |  |  |  |  | 搬出先① |  |  |  | 無 |  |  |  |  | 条件必須 | 記入不要 |  | 【地業・基礎工】砂地業
|  |  | 施設名称 |  |  |  |  | 施設名称 | [6 empty] | TRUE |  |  |  | 【地業・基礎工】砕石地業
|  |  | 所在地 |  |  |  |  | 所在地 | [6 empty] | TRUE |  |  |  | 【地業・基礎工】砂利地業
|  | 搬出先② |  |  |  |  | 搬出先② | [11 empty] | 【地業・基礎工】基礎設置工
|  |  | 施設名称 |  |  |  |  | 施設名称 | [6 empty] | TRUE |  |  |  | 【地業・基礎工】既存基礎撤去工
|  |  | 所在地 |  |  |  |  | 所在地 | [6 empty] | TRUE |  |  |  | 【地業・基礎工】深礎工
|  | 搬出先③ |  |  |  |  | 搬出先③ | [11 empty] | 【地業・基礎工】埋設物撤去工
|  |  | 施設名称 |  |  |  |  | 施設名称 | [6 empty] | TRUE |  |  |  | 【地業・基礎工】土間基礎撤去工
|  |  | 所在地 |  |  |  |  | 所在地 | [6 empty] | TRUE |  |  |  | 【管工】配管布設工
|  | 搬出先④ |  |  |  |  | 搬出先④ | [11 empty] | 【管工】配管撤去工
|  |  | 施設名称 |  |  |  |  | 施設名称 | [6 empty] | TRUE |  |  |  | 【管工】雨水配管工
|  |  | 所在地 |  |  |  |  | 所在地 | [6 empty] | TRUE |  |  |  | 【管工】電気配管工
| 工事工期 | 開始日 |  |  |  |  | 開始日 |  |  |  | 無 |  |  |  | TRUE | 条件必須 | 記入不要 |  | 【管工】ガス配管工
|  | 完了日 |  |  |  |  | 完了日 | [7 empty] | TRUE |  |  |  | 【管工】汚水管設置工
| 環境保全対策 |  | お知らせ看板 |  |  |  |  | お知らせ看板 |  |  | 無 |  | FALSE | FALSE | TRUE | 条件必須 | 記入不要 |  | 【管工】排水管設置工
|  |  | 仮囲いの設置 |  |  |  |  | 仮囲いの設置 |  |  |  |  | FALSE | FALSE | TRUE |  |  |  | 【管工】開削管路設置工
|  |  | 散水 |  |  |  |  | 散水 |  |  |  |  | FALSE | FALSE | TRUE |  |  |  | 【管工】人孔設置工
|  |  | シート養生 |  |  |  |  | シート養生 |  |  |  |  | FALSE | FALSE | TRUE |  |  |  | 【杭工】杭工
|  |  | 敷鉄板 |  |  |  |  | 敷鉄板 |  |  |  |  | FALSE | FALSE | TRUE |  |  |  | 【杭工】PHC杭工
|  |  | コンテナ(内袋付)やフレコンバック(内袋付)を使用した汚染土壌運搬 |  |  |  |  | コンテナ(内袋付)やフレコンバック(内袋付)を使用した汚染土壌運搬 |  |  |  |  | FALSE | FALSE | TRUE |  |  |  | 【杭工】SC杭工
|  |  | 防塵用フェンス・ネットの設置 |  |  |  |  | 防塵用フェンス・ネットの設置 |  |  |  |  | FALSE | FALSE | TRUE |  |  |  | 【杭工】鋼管杭工
|  |  | 負圧テントの設置、排ガス処理 |  |  |  |  | 負圧テントの設置、排ガス処理 |  |  |  |  | FALSE | FALSE | TRUE |  |  |  | 【杭工】鋼管ソイルセメント杭工
|  |  | 粉塵又は有害物質濃度等の周辺環境の監視（大気モニタリング） |  |  |  |  | 粉塵又は有害物質濃度等の周辺環境の監視（大気モニタリング） |  |  |  |  | FALSE | FALSE | TRUE |  |  |  | 【杭工】プレボーリング杭工
|  |  | 搬出車両の洗浄 |  |  |  |  | 搬出車両の洗浄 |  |  |  |  | FALSE | FALSE | TRUE |  |  |  | 【杭工】場所打ち杭工
|  |  | 排水処理施設の設置、排水分析 |  |  |  |  | 排水処理施設の設置、排水分析 |  |  |  |  | FALSE | FALSE | TRUE |  |  |  | 【杭工】回転杭工
|  |  | 運搬時の被覆（シート被覆等） |  |  |  |  | 運搬時の被覆（シート被覆等） |  |  |  |  | FALSE | FALSE | TRUE |  |  |  | 【杭工】Ｈ鋼打設工
|  |  | 運搬時の積載状況の随時確認 |  |  |  |  | 運搬時の積載状況の随時確認 |  |  |  |  | FALSE | FALSE | TRUE |  |  |  | 【杭工】親杭打設工
|  |  | 低騒音、低振動の機械の使用 |  |  |  |  | 低騒音、低振動の機械の使用 |  |  |  |  | FALSE | FALSE | TRUE |  |  |  | 【杭工】構台杭打設工
|  |  | 作業員の衛生管理（靴の洗浄等） |  |  |  |  | 作業員の衛生管理（靴の洗浄等） |  |  |  |  | FALSE | FALSE | TRUE |  |  |  | 【杭工】既存杭撤去工
|  |  | その他（備考欄に詳細を記入すること） |  |  |  |  | その他（備考欄に詳細を記入すること） |  |  |  |  | FALSE | FALSE | TRUE |  |  |  | 【地盤改良工】地盤改良工
|  | 備考 |  |  |  |  | 備考 | [7 empty] | TRUE |  |  |  | 【地盤改良工】表層地盤改良工
| 備考 | [9 empty] | 無 |  |  |  | TRUE | 条件必須 | 記入不要 |  | 【地盤改良工】柱状地盤改良工
【地盤改良工】小口径鋼管圧入工
| 条例における地下水汚染拡大防止区域に対する対策の報告 | [17 empty] | 【地盤改良工】薬液注入工
| 都条例に関わる届出の有無 |  |  |  |  | ※「有」の場合、以下の項目についても記載をお願いします。 | [9 empty] | 必須 | （エラー）未記入 |  | 【軟弱地盤対策工】サンドコンパクションパイル工
| 東京都土壌汚染対策指針に定める地下水汚染拡大 防止区域の該当の有無 |  | ※対象地または対象地境界において第二溶出量基準超過または第二地下水基準超過があり、かつ、都条例規則第55条第3項に定める土地に該当しない場合は「有」を選択してください。 | [11 empty] | TRUE | 条件必須 | 記入不要 |  | 【軟弱地盤対策工】サンドドレーン工
| 代表地点における地下水調査における地下水基準超過 の有無 |  |  |  | ※「第二地下水基準超過」の場合で措置として地下水の水質の継続監視のみを選択した場合、期間の定めがなくなります。 | [9 empty] | TRUE | 条件必須 | 記入不要 |  | 【軟弱地盤対策工】バーチカルドレーン工
| 地下水汚染拡大防止区域における地下水基準超過 の有無 | [13 empty] | TRUE | 条件必須 | 記入不要 |  | 【軟弱地盤対策工】ペーパードレーン工
| 対象地境界における地下水調査での地下水基準超過 の有無 |  |  |  | ※「第二地下水基準超過」の場合、地下水の継続監視（単独での措置）は選択できません。 | [9 empty] | TRUE | 条件必須 | 記入不要 |  | 【軟弱地盤対策工】抑え盛土工
| 地下水汚染拡大防止区域に対する措置 |  | 土壌汚染の除去（汚染土壌の掘削による除去） |  |  |  |  | 土壌汚染の除去（汚染土壌の掘削による除去） |  |  | 無 |  | FALSE | FALSE | TRUE |  |  |  | 【地下水工】ウェルポイント工
|  |  | 土壌汚染の除去（原位置での浄化による除去） |  |  |  |  | 土壌汚染の除去（原位置での浄化による除去） |  |  |  |  | FALSE | FALSE | TRUE |  |  |  | 【地下水工】ディープウェル工
|  |  | 一定濃度を超える土壌汚染の除去 （第二溶出量を超える汚染土壌の掘削による除去） |  |  |  |  | 一定濃度を超える土壌汚染の除去 （第二溶出量を超える汚染土壌の掘削による除去） |  |  |  |  | FALSE | FALSE | TRUE |  |  |  | 【地下水工】観測井設置工
|  |  | 一定濃度を超える土壌汚染の除去 （第二溶出量を超える汚染土壌の原位置での浄化による除去） |  |  |  |  | 一定濃度を超える土壌汚染の除去 （第二溶出量を超える汚染土壌の原位置での浄化による除去） |  |  |  |  | FALSE | FALSE | TRUE |  |  |  | 【地下水工】観測井撤去工
|  |  | 一定濃度を超える土壌汚染の除去 （第二地下水基準を超える地下水の浄化） |  |  |  |  | 一定濃度を超える土壌汚染の除去 （第二地下水基準を超える地下水の浄化） |  |  |  |  | FALSE | FALSE | TRUE |  |  |  | 【地下水工】地下水モニタリング工
|  |  | 封じ込め（原位置封じ込め） |  |  |  |  | 封じ込め（原位置封じ込め） |  |  |  |  | FALSE | FALSE | TRUE |  |  |  | 【山留工】土留壁設置工
|  |  | 封じ込め（遮水工封じ込め） |  |  |  |  | 封じ込め（遮水工封じ込め） |  |  |  |  | FALSE | FALSE | TRUE |  |  |  | 【山留工】土留壁撤去工
|  |  | 封じ込め（遮断工封じ込め） |  |  |  |  | 封じ込め（遮断工封じ込め） |  |  |  |  | FALSE | FALSE | TRUE |  |  |  | 【山留工】山留設置工
|  |  | 不溶化（原位置不溶化） |  |  |  |  | 不溶化（原位置不溶化） |  |  |  |  | FALSE | FALSE | TRUE |  |  |  | 【山留工】山留撤去工
|  |  | 不溶化（不溶化埋戻し） |  |  |  |  | 不溶化（不溶化埋戻し） |  |  |  |  | FALSE | FALSE | TRUE |  |  |  | 【山留工】親杭横矢板設置工
|  |  | 地下水汚染の拡大の防止 （揚水施設による地下水汚染の拡大の防止） |  |  |  |  | 地下水汚染の拡大の防止 （揚水施設による地下水汚染の拡大の防止） |  |  |  |  | FALSE | FALSE | TRUE |  |  |  | 【山留工】親杭横矢板撤去工
|  |  | 地下水汚染の拡大の防止 （透過性地下水浄化壁による地下水汚染の拡大の防止） |  |  |  |  | 地下水汚染の拡大の防止 （透過性地下水浄化壁による地下水汚染の拡大の防止） |  |  |  |  | FALSE | FALSE | TRUE |  |  |  | 【山留工】鋼矢板打設工
|  |  | 地下水の水質の継続監視（単独での措置） |  |  |  |  | 地下水の水質の継続監視（単独での措置） |  |  |  |  | FALSE | FALSE | TRUE |  |  |  | 【山留工】鋼矢板撤去工
|  |  | 測定頻度 |  |  |  |  | 測定頻度 | [6 empty] | TRUE |  |  |  | 【山留工】SMW打設工
|  |  | 地下水の水質の継続監視（他の措置と同時実施） |  |  |  |  | 地下水の水質の継続監視（他の措置と同時実施） |  |  |  |  | FALSE | FALSE | TRUE |  |  |  | 【山留工】SMW撤去工
|  |  | 測定頻度 |  |  |  |  | 測定頻度 | [6 empty] | TRUE |  |  |  | 【山留工】既製杭柱列壁打設工
|  |  | 土壌入換え（区域外土壌入換え） |  |  |  |  | 土壌入換え（区域外土壌入換え） |  |  |  |  | FALSE | FALSE | TRUE |  |  |  | 【山留工】既製杭柱列壁撤去工
|  |  | 土壌入換え（区域内土壌入換え） |  |  |  |  | 土壌入換え（区域内土壌入換え） |  |  |  |  | FALSE | FALSE | TRUE |  |  |  | 【山留工】RC連続壁打設工
|  |  | その他（備考に記載する） |  |  |  |  | その他（備考に記載する） |  |  |  |  | FALSE | FALSE | TRUE |  |  |  | 【山留工】RC連続壁撤去工
|  | 備考 |  |  |  |  | 備考 | [7 empty] | TRUE |  |  |  | 【山留工】アースアンカー工
| 措置が適切に実施されたことの確認 |  | 検尺等による出来高確認 |  |  |  |  | 検尺等による出来高確認 |  |  | 無 |  | FALSE | FALSE | TRUE | 条件必須 | 記入不要 |  | 【山留工】アースアンカー撤去工
|  |  | 土壌分析（原位置浄化時のチェックボーリング） |  |  |  |  | 土壌分析（原位置浄化時のチェックボーリング） |  |  |  |  | FALSE | FALSE | TRUE |  |  |  | 【舗装工】アスファルト舗装工
|  |  | 交付者による管理票の確認 |  |  |  |  | 交付者による管理票の確認 |  |  |  |  | FALSE | FALSE | TRUE |  |  |  | 【舗装工】コンクリート舗装工
|  |  | 地下水のモニタリング |  |  |  |  | 地下水のモニタリング |  |  |  |  | FALSE | FALSE | TRUE |  |  |  | 【舗装工】インターロッキング舗装工
|  |  | 構造物に囲まれた範囲に観測井を設け、地下水等の侵入がないことの確認 |  |  |  |  | 構造物に囲まれた範囲に観測井を設け、地下水等の侵入がないことの確認 |  |  |  |  | FALSE | FALSE | TRUE |  |  |  | 【舗装工】セメントコンクリート舗装工
|  |  | その他（備考に記載する） |  |  |  |  | その他（備考に記載する） |  |  |  |  | FALSE | FALSE | TRUE |  |  |  | 【舗装工】セメント安定処理路盤工
|  | 備考 |  |  |  |  | 備考 | [7 empty] | TRUE |  |  |  | 【舗装工】アスファルト安定処理路盤工
| 措置の完了の要件を満たすことの確認 |  | ①地下水測定（1年に4回以上定期的に地下水を採取し、第二地下水地下水基準以下である状態が2年間継続継続すことの確認） |  |  |  |  | ①地下水測定（1年に4回以上定期的に地下水を採取し、第二地下水地下水基準以下である状態が2年間継続継続すことの確認） |  |  | 無 |  | FALSE | FALSE | TRUE | 条件必須 | 記入不要 |  | 【舗装工】セメント安定処理路盤工
|  |  | ②地下水測定（1回以上地下水を採取し、第二地下水基準以下であることの確認） |  |  |  |  | ②地下水測定（1回以上地下水を採取し、第二地下水基準以下であることの確認） |  |  |  |  | FALSE | FALSE | TRUE |  |  |  | 【舗装工】アスファルト安定処理路盤工
|  |  | ③地下水測定（汚染土壌を全量除去し、汚染土壌がなくなったことの確認として地下水モニタリングを実施） |  |  |  |  | ③地下水測定（汚染土壌を全量除去し、汚染土壌がなくなったことの確認として地下水モニタリングを実施） |  |  |  |  | FALSE | FALSE | TRUE |  |  |  | 【舗装工】砕石路盤工
|  |  | 上記①～③を選択した場合、地下水測定の終期に、対象地境界において地下水を採取し、第二地下水基準以下であることの確認 |  |  |  |  | 上記①～③を選択した場合、地下水測定の終期に、対象地境界において地下水を採取し、第二地下水基準以下であることの確認 |  |  |  |  | FALSE | FALSE | TRUE |  |  |  | 【舗装工】凍上抑制層工
|  |  | ④措置として地下水の水質の継続監視を選択したため、引き続き地下水継続監視を行う。 |  |  |  |  | ④措置として地下水の水質の継続監視を選択したため、引き続き地下水継続監視を行う。 |  |  |  |  | FALSE | FALSE | TRUE |  |  |  | 【舗装工】アスファルト安定処理路盤工
|  |  | その他（備考に記載する） |  |  |  |  | その他（備考に記載する） |  |  |  |  | FALSE | FALSE | TRUE |  |  |  | 【舗装工】凍上抑制層工
|  | 備考 |  |  |  |  | 備考 | [7 empty] | TRUE |  |  |  | 【舗装工】コンクリートブロック舗装工
| 措置完了後に条例上の要管理区域に設定される区画の有無 |  | 区画名： |  |  |  |  | 区画名： |  |  | 無 |  |  |  | TRUE | 条件必須 | 記入不要 | ・「措置完了後に条例上の要管理区域に設定される区画の有無」が「有」の場合は、区間名を記入してください。 | 【舗装工】アスファルト舗装撤去工
| 措置完了後に条例上の区域設定がなくなる区画 の有無 |  | 区画名： |  |  |  |  | 区画名： |  |  | 無 |  |  |  | TRUE | 条件必須 | 記入不要 | ・「措置完了後に条例上の区域設定がなくなる区画の有無」が「有」の場合は、区間名を記入してください。 | 【舗装工】コンクリート舗装撤去工
| 本報告後の地下水の継続監視の実施計画 |  | 5年間の地下水モニタリング | [15 empty] | 【舗装工】コンクリート舗装撤去工
|  |  | 終期の設定のない、地下水モニタリング | [15 empty] | 【舗装工】インターロッキング舗装撤去工
| ※単独の措置として地下水の継続監視を選択した場合、記入する | ※モニタリング終了後、措置の完了の確認がされ、要管理区域に設定される場合や、汚染土壌がなくなったことの確認がされ、区域設定がなくなる場合には、 第31号様式または第33号の２様式の届出の提出が必要です。 | [16 empty] | 【舗装工】セメントコンクリート舗装撤去工
| 備考 | [9 empty] | 無 |  |  |  | TRUE | 条件必須 | 記入不要 |  | 【調査】地下水調査
【調査】詳細調査
【調査】追完調査
【調査】地盤調査
【調査】埋蔵文化財調査
【河川工】築堤工
【河川工】護岸工
【河川工】特殊堤工
【河川工】根固工
【河川工】水路工
【河川工】河床高水敷整正工
【河川工】堤防地盤処理工
【河川工】河川構造物グラウト工
【河川工】函（管）渠工
【河川工】側溝工
【道路工】道路築造工
【道路工】外灯基礎工
【道路工】擁壁工
【道路工】路床改良工
【道路工】法面工
【道路工】落石防止柵工
【道路工】道路地盤処理工
【道路工】標識工
【道路工】防護柵
【道路工】街築工
【道路工】法面維持工
【共同溝等工】共同溝工
【共同溝等工】地下立体交差工
【共同溝等工】共同溝立坑工
【共同溝等工】共同溝立坑撤去工
【トンネル工】シールド工
【トンネル工】推進工
【トンネル工】NATM工
【トンネル工】開削トンネル工
【砂防・地すべり等工】堰堤工
【砂防・地すべり等工】流路工
【砂防・地すべり等工】山腹工
【砂防・地すべり等工】抑制工
【砂防・地すべり等工】床固工
【砂防・地すべり等工】落石雪崩防止工
【砂防・地すべり等工】集水井工
【砂防・地すべり等工】集排水井ボーリング工
【砂防・地すべり等工】排水トンネル工
【下水道工】管渠工（シールド工）
【下水道工】管渠工（推進工）
【下水道工】発進立坑工
【下水道工】ポンプ場工
【公園工】敷地造成工
【公園工】園路広場工
【公園工】植樹工
【公園工】除草工
【公園工】芝付工
【公園工】花壇工
【公園工】日陰棚工
【公園工】池工
【公園工】遊戯施設工
【公園工】運動施設工
【公園工】ゴムチップ工
【公園工】樹木伐根工
【外構工】境石工
【外構工】フェンス設置工
【その他】構造物新設工
【その他】立入禁止工
Note on B11: ・土地の形質の変更後、表層に含有量基準を超過した土壌が残置される場合は、舗装や盛土等による措置をリストより選択又は自由入力で記載してください。 ・リストの値はシート「（参考）土地の形質の変更の種類」を参照してください。
Note on B16: 該当する項目にリストより「●」を選択してください。
Note on B31: 該当する項目にリストより「●」を選択してください。
Note on B40: 該当する項目にリストより「●」を選択してください。
Note on B49: 複数入力の場合は、左側の展開ボタンより追加行を表示してご記入ください。
Note on B61: 日付は「YYYY/MM/DD」形式でご記入ください。 （例：2023/04/01）
Note on B63: 該当する項目にリストより「●」を選択してください。
Note on B83: ・リストより選択してください。
Note on B84: ・リストより選択してください。
Note on B85: ・リストより選択してください。
Note on B86: ・リストより選択してください。
Note on B87: ・リストより選択してください
Note on B88: ・該当する項目にリストより「●」を選択してください。
Note on D101: ・リストより選択してください。
Note on L101: ・リストより選択してください。
Note on D103: ・リストより選択してください。
Note on L103: ・リストより選択してください。
Note on B108: ・該当する項目にリストより「●」を選択してください。
Note on B115: ・該当する項目にリストより「●」を選択してください。
Note on B122: ・リストより選択してください。 ・「措置完了後に条例上の要管理区域に設定される区画の有無」が「有」の場合は、区間名を記入してください。
Note on B123: ・リストより選択してください。 ・「措置完了後に条例上の区域設定がなくなる区画の有無」が「有」の場合は、区間名を記入してください。
Note on B124: ・該当する項目にリストより「●」を選択してください。

## （入力用シート）汚染状態一覧_調査結果
入力用シート 汚染土壌の特定有害物質による汚染状態 ※このシートは添付不要です。 | [29 empty] | エラーチェック
| 最大形質変更深さより１メートルを超える深さの位置について試料採取等の対象としなかった土壌について土地の形質の変更をしようとする場合にこのシートに入力してください。 | [28 empty] | チェック項目 | 結果
※基準の種類ごとに特定有害物質を選択してください。
※同一の特定有害物質について、異なる区画にてそれぞれ土壌溶出量基準と第二溶出量基準に不適合となる場合は、第二溶出量基準不適合を選択してください。
|  | 第１種特定有害物質 （揮発性有機化合物） | [11 empty] | 第２種特定有害物質 （重金属等） | [8 empty] | 第３種特定有害物質 （農薬等）
|  | クロロエチレン | 四塩化炭素 | 1,2-ジクロロエタン | 1,1-ジクロロエチレン | 1,2-ジクロロエチレン | 1,3-ジクロロプロペン | ジクロロメタン | テトラクロロエチレン | 1,1,1-トリクロロエタン | 1,1,2-トリクロロエタン | トリクロロエチレン | ベンゼン | カドミウム及びその化合物 | 六価クロム化合物 | シアン化合物 | 水銀及びその化合物 | セレン及びその化合物 | 鉛及びその化合物 | 砒素及びその化合物 | ふっ素及びその化合物 | ほう素及びその化合物 | シマジン | チオベンカルブ | チラウム | ポリ塩化ビフェニル(PCB) | 有機りん化合物
| 土壌含有量基準不適合 | [27 empty] | 0 | 条件必須 | （エラー）未選択 | 汚染が確認された場合は必ずいずれかの基準において不適合となる特定有害物質を選択してください。
| 土壌溶出量基準不適合 | [27 empty] | 0 | 整合性 | （正常）整合 | 同一の物質を土壌溶出量基準と第二溶出量基準の両方で選択しないでください。
| 第二溶出量基準不適合 | [27 empty] | 0
|  | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28
土壌含有量基準不適合
土壌溶出量基準不適合
第二溶出量基準不適合
土壌含有量基準及び土壌溶出量基準に不適合
土壌含有量基準及び第二溶出量基準に不適合
Note on C6: ・汚染が確認された場合は必ずいずれかの基準において不適合となる特定有害物質を選択してください。 ・同一の物質を土壌溶出量基準と第二溶出量基準の両方で選択しないでください。

## （参考）土地の形質の変更の種類
（参考）土地の形質の変更の種類
| 1 | 【措置】地下水の水質の測定（汚染あり） | 91 | 【山留工】土留壁設置工
| 2 | 【措置】地下水の水質の測定（汚染なし） | 92 | 【山留工】土留壁撤去工
| 3 | 【措置】原位置封じ込め | 93 | 【山留工】山留設置工
| 4 | 【措置】遮水工封じ込め | 94 | 【山留工】山留撤去工
| 5 | 【措置】地下水汚染の拡大の防止（揚水） | 95 | 【山留工】親杭横矢板設置工
| 6 | 【措置】地下水汚染の拡大の防止（透過性浄化壁） | 96 | 【山留工】親杭横矢板撤去工
| 7 | 【措置】掘削除去 | 97 | 【山留工】鋼矢板打設工
| 8 | 【措置】オンサイト浄化（熱処理） | 98 | 【山留工】鋼矢板撤去工
| 9 | 【措置】オンサイト浄化（洗浄処理） | 99 | 【山留工】SMW打設工
| 10 | 【措置】オンサイト浄化（化学処理） | 100 | 【山留工】SMW撤去工
| 11 | 【措置】オンサイト浄化（生物処理） | 101 | 【山留工】既製杭柱列壁打設工
| 12 | 【措置】オンサイト浄化（生石灰添加真空抽出） | 102 | 【山留工】既製杭柱列壁撤去工
| 13 | 【措置】オンサイト浄化（磁力選別） | 103 | 【山留工】RC連続壁打設工
| 14 | 【措置】原位置抽出（土壌ガス吸引） | 104 | 【山留工】RC連続壁撤去工
| 15 | 【措置】原位置抽出（地下水揚水） | 105 | 【山留工】アースアンカー工
| 16 | 【措置】原位置抽出（エアースパージング） | 106 | 【山留工】アースアンカー撤去工
| 17 | 【措置】原位置分解（化学処理） | 107 | 【舗装工】アスファルト舗装工
| 18 | 【措置】原位置分解（生物処理） | 108 | 【舗装工】コンクリート舗装工
| 19 | 【措置】ファイトレメディエーション | 109 | 【舗装工】インターロッキング舗装工
| 20 | 【措置】原位置土壌洗浄 | 110 | 【舗装工】セメントコンクリート舗装工
| 21 | 【措置】遮断工封じ込め | 111 | 【舗装工】セメント安定処理路盤工
| 22 | 【措置】原位置不溶化 | 112 | 【舗装工】アスファルト安定処理路盤工
| 23 | 【措置】不溶化埋戻し | 113 | 【舗装工】砕石路盤工
| 24 | 【措置】アスファルト舗装（3cm以上） | 114 | 【舗装工】凍上抑制層工
| 25 | 【措置】コンクリート舗装（10cm以上） | 115 | 【舗装工】コンクリートブロック舗装工
| 26 | 【措置】立入禁止 | 116 | 【舗装工】路上再生処理工
| 27 | 【措置】区域外土壌入換え | 117 | 【舗装工】切削オーバーレイ工
| 28 | 【措置】区域内土壌入換え | 118 | 【舗装工】アスファルト舗装撤去工
| 29 | 【措置】盛土 | 119 | 【舗装工】コンクリート舗装撤去工
| 30 | 【措置】追完調査の実施 | 120 | 【舗装工】インターロッキング舗装撤去工
| 31 | 【土工】掘削工 | 121 | 【舗装工】セメントコンクリート舗装撤去工
| 32 | 【土工】一次掘削工 | 122 | 【舗装工】コンクリートブロック舗装撤去工
| 33 | 【土工】二次掘削工 | 123 | 【調査】ボーリング調査
| 34 | 【土工】床掘り工 | 124 | 【調査】地下水調査
| 35 | 【土工】盛土工 | 125 | 【調査】詳細調査
| 36 | 【土工】根切り工 | 126 | 【調査】追完調査
| 37 | 【土工】一次根切り工 | 127 | 【調査】地盤調査
| 38 | 【土工】二次根切り工 | 128 | 【調査】埋蔵文化財調査
| 39 | 【土工】鋤取り工 | 129 | 【河川工】築堤工
| 40 | 【土工】埋戻し工 | 130 | 【河川工】護岸工
| 41 | 【土工】基準適合土壌埋戻し工 | 131 | 【河川工】特殊堤工
| 42 | 【土工】基準不適合土壌埋戻し工 | 132 | 【河川工】根固工
| 43 | 【土工】流動化処理土埋戻し工 | 133 | 【河川工】水路工
| 44 | 【土工】仮置工（基準不適合土壌） | 134 | 【河川工】河床高水敷整正工
| 45 | 【土工】仮置工（基準適合土壌） | 135 | 【河川工】堤防地盤処理工
| 46 | 【土工】試掘工 | 136 | 【河川工】河川構造物グラウト工
| 47 | 【地業・基礎工】砂地業 | 137 | 【河川工】函（管）渠工
| 48 | 【地業・基礎工】砕石地業 | 138 | 【河川工】側溝工
| 49 | 【地業・基礎工】砂利地業 | 139 | 【道路工】道路築造工
| 50 | 【地業・基礎工】基礎設置工 | 140 | 【道路工】外灯基礎工
| 51 | 【地業・基礎工】既存基礎撤去工 | 141 | 【道路工】擁壁工
| 52 | 【地業・基礎工】深礎工 | 142 | 【道路工】路床改良工
| 53 | 【地業・基礎工】埋設物撤去工 | 143 | 【道路工】法面工
| 54 | 【地業・基礎工】土間基礎撤去工 | 144 | 【道路工】落石防止柵工
| 55 | 【管工】配管布設工 | 145 | 【道路工】道路地盤処理工
| 56 | 【管工】配管撤去工 | 146 | 【道路工】標識工
| 57 | 【管工】雨水配管工 | 147 | 【道路工】防護柵
| 58 | 【管工】電気配管工 | 148 | 【道路工】街築工
| 59 | 【管工】ガス配管工 | 149 | 【道路工】法面維持工
| 60 | 【管工】汚水管設置工 | 150 | 【共同溝等工】共同溝工
| 61 | 【管工】排水管設置工 | 151 | 【共同溝等工】地下立体交差工
| 62 | 【管工】開削管路設置工 | 152 | 【共同溝等工】共同溝立坑工
| 63 | 【管工】人孔設置工 | 153 | 【共同溝等工】共同溝立坑撤去工
| 64 | 【杭工】杭工 | 154 | 【トンネル工】シールド工
| 65 | 【杭工】PHC杭工 | 155 | 【トンネル工】推進工
| 66 | 【杭工】SC杭工 | 156 | 【トンネル工】NATM工
| 67 | 【杭工】鋼管杭工 | 157 | 【トンネル工】開削トンネル工
| 68 | 【杭工】鋼管ソイルセメント杭工 | 158 | 【砂防・地すべり等工】堰堤工
| 69 | 【杭工】プレボーリング杭工 | 159 | 【砂防・地すべり等工】流路工
| 70 | 【杭工】場所打ち杭工 | 160 | 【砂防・地すべり等工】山腹工
| 71 | 【杭工】回転杭工 | 161 | 【砂防・地すべり等工】抑制工
| 72 | 【杭工】Ｈ鋼打設工 | 162 | 【砂防・地すべり等工】床固工
| 73 | 【杭工】親杭打設工 | 163 | 【砂防・地すべり等工】落石雪崩防止工
| 74 | 【杭工】構台杭打設工 | 164 | 【砂防・地すべり等工】集水井工
| 75 | 【杭工】既存杭撤去工 | 165 | 【砂防・地すべり等工】集排水井ボーリング工
| 76 | 【地盤改良工】地盤改良工 | 166 | 【砂防・地すべり等工】排水トンネル工
| 77 | 【地盤改良工】表層地盤改良工 | 167 | 【下水道工】管渠工（シールド工）
| 78 | 【地盤改良工】柱状地盤改良工 | 168 | 【下水道工】管渠工（推進工）
| 79 | 【地盤改良工】小口径鋼管圧入工 | 169 | 【下水道工】発進立坑工
| 80 | 【地盤改良工】薬液注入工 | 170 | 【下水道工】ポンプ場工
| 81 | 【軟弱地盤対策工】サンドコンパクションパイル工 | 171 | 【公園工】敷地造成工
| 82 | 【軟弱地盤対策工】サンドドレーン工 | 172 | 【公園工】園路広場工
| 83 | 【軟弱地盤対策工】バーチカルドレーン工 | 173 | 【公園工】植樹工
| 84 | 【軟弱地盤対策工】ペーパードレーン工 | 174 | 【公園工】除草工
| 85 | 【軟弱地盤対策工】抑え盛土工 | 175 | 【公園工】芝付工
| 86 | 【地下水工】ウェルポイント工 | 176 | 【公園工】花壇工
| 87 | 【地下水工】ディープウェル工 | 177 | 【公園工】日陰棚工
| 88 | 【地下水工】観測井設置工 | 178 | 【公園工】池工
| 89 | 【地下水工】観測井撤去工 | 179 | 【公園工】遊戯施設工
| 90 | 【地下水工】地下水モニタリング工 | 180 | 【公園工】運動施設工
|  |  | 181 | 【公園工】ゴムチップ工
|  |  | 182 | 【公園工】樹木伐根工
|  |  | 183 | 【外構工】境石工
|  |  | 184 | 【外構工】フェンス設置工
|  |  | 185 | 【その他】構造物新設工
|  |  | 186 | 【その他】立入禁止工

## マスタ (hidden)
区市町村 | 土地の形質の変更の種類 | 特定有害物質 | 基準の種類 | 届出種別 | 該当選択 | 一部 | 有無 | 測定頻度 | 都条例に関わる届出の有無
千代田区 | 【措置】地下水の水質の測定（汚染あり） | クロロエチレン | 土壌含有量基準 | 今回届出 | ● | 一部 | 有 | 1年目から3年目は年1回以上、4年目と5年目は年4回以上 | 有（条例第117条第6項代用）
中央区 | 【措置】地下水の水質の測定（汚染なし） | 四塩化炭素 | 土壌溶出量基準 |  |  |  | 無 | 1年目から3年目は年2回以上、4年目と5年目は年4回以上 | 有（条例のみの届出）
港区 | 【措置】原位置封じ込め | 1,2-ジクロロエタン | 第二溶出量基準 |  |  |  |  | 終期を定めず、年4回以上 | 無（法律のみの届出）
新宿区 | 【措置】遮水工封じ込め | 1,1-ジクロロエチレン | 土壌含有量基準及び土壌溶出量基準 | [5 empty] | 無（旧条例下における特例適用のため）
文京区 | 【措置】地下水汚染の拡大の防止（揚水） | 1,2-ジクロロエチレン | 土壌含有量基準及び第二溶出量基準
台東区 | 【措置】地下水汚染の拡大の防止（透過性浄化壁） | 1,3-ジクロロプロペン
墨田区 | 【措置】掘削除去 | ジクロロメタン
江東区 | 【措置】オンサイト浄化（熱処理） | テトラクロロエチレン
品川区 | 【措置】オンサイト浄化（洗浄処理） | 1,1,1-トリクロロエタン
目黒区 | 【措置】オンサイト浄化（化学処理） | 1,1,2-トリクロロエタン
大田区 | 【措置】オンサイト浄化（生物処理） | トリクロロエチレン
世田谷区 | 【措置】オンサイト浄化（生石灰添加真空抽出） | ベンゼン
渋谷区 | 【措置】オンサイト浄化（磁力選別） | カドミウム及びその化合物
中野区 | 【措置】原位置抽出（土壌ガス吸引） | 六価クロム化合物
杉並区 | 【措置】原位置抽出（地下水揚水） | シアン化合物
豊島区 | 【措置】原位置抽出（エアースパージング） | 水銀及びその化合物
北区 | 【措置】原位置分解（化学処理） | セレン及びその化合物
荒川区 | 【措置】原位置分解（生物処理） | 鉛及びその化合物
板橋区 | 【措置】ファイトレメディエーション | 砒素及びその化合物
練馬区 | 【措置】原位置土壌洗浄 | ふっ素及びその化合物
足立区 | 【措置】遮断工封じ込め | ほう素及びその化合物
葛飾区 | 【措置】原位置不溶化 | シマジン
江戸川区 | 【措置】不溶化埋戻し | チオベンカルブ
八王子市 | 【措置】アスファルト舗装（3cm以上） | チラウム
立川市 | 【措置】コンクリート舗装（10cm以上） | ポリ塩化ビフェニル(PCB)
武蔵野市 | 【措置】立入禁止 | 有機りん化合物
三鷹市 | 【措置】区域外土壌入換え
青梅市 | 【措置】区域内土壌入換え
府中市 | 【措置】盛土
昭島市 | 【措置】追完調査の実施
調布市 | 【土工】掘削工
町田市 | 【土工】一次掘削工
小金井市 | 【土工】二次掘削工
小平市 | 【土工】床掘り工
日野市 | 【土工】盛土工
東村山市 | 【土工】根切り工
国分寺市 | 【土工】一次根切り工
国立市 | 【土工】二次根切り工
福生市 | 【土工】鋤取り工
狛江市 | 【土工】埋戻し工
東大和市 | 【土工】基準適合土壌埋戻し工
清瀬市 | 【土工】基準不適合土壌埋戻し工
東久留米市 | 【土工】流動化処理土埋戻し工
武蔵村山市 | 【土工】仮置工（基準不適合土壌）
多摩市 | 【土工】仮置工（基準適合土壌）
稲城市 | 【土工】試掘工
羽村市 | 【地業・基礎工】砂地業
あきる野市 | 【地業・基礎工】砕石地業
西東京市 | 【地業・基礎工】砂利地業
瑞穂町 | 【地業・基礎工】基礎設置工
日の出町 | 【地業・基礎工】既存基礎撤去工
檜原村 | 【地業・基礎工】深礎工
奥多摩町 | 【地業・基礎工】埋設物撤去工
大島町 | 【地業・基礎工】土間基礎撤去工
利島村 | 【管工】配管布設工
新島村 | 【管工】配管撤去工
神津島村 | 【管工】雨水配管工
三宅村 | 【管工】電気配管工
御蔵島村 | 【管工】ガス配管工
八丈町 | 【管工】汚水管設置工
青ヶ島村 | 【管工】排水管設置工
小笠原村 | 【管工】開削管路設置工
無地番 | 【管工】人孔設置工
道 | 【杭工】杭工
水 | 【杭工】PHC杭工
【杭工】SC杭工
【杭工】鋼管杭工
【杭工】鋼管ソイルセメント杭工
【杭工】プレボーリング杭工
【杭工】場所打ち杭工
【杭工】回転杭工
【杭工】Ｈ鋼打設工
【杭工】親杭打設工
【杭工】構台杭打設工
【杭工】既存杭撤去工
【地盤改良工】地盤改良工
【地盤改良工】表層地盤改良工
【地盤改良工】柱状地盤改良工
【地盤改良工】小口径鋼管圧入工
【地盤改良工】薬液注入工
【軟弱地盤対策工】サンドコンパクションパイル工
【軟弱地盤対策工】サンドドレーン工
【軟弱地盤対策工】バーチカルドレーン工
【軟弱地盤対策工】ペーパードレーン工
【軟弱地盤対策工】抑え盛土工
【地下水工】ウェルポイント工
【地下水工】ディープウェル工
【地下水工】観測井設置工
【地下水工】観測井撤去工
【地下水工】地下水モニタリング工
【山留工】土留壁設置工
【山留工】土留壁撤去工
【山留工】山留設置工
【山留工】山留撤去工
【山留工】親杭横矢板設置工
【山留工】親杭横矢板撤去工
【山留工】鋼矢板打設工
【山留工】鋼矢板撤去工
【山留工】SMW打設工
【山留工】SMW撤去工
【山留工】既製杭柱列壁打設工
【山留工】既製杭柱列壁撤去工
【山留工】RC連続壁打設工
【山留工】RC連続壁撤去工
【山留工】アースアンカー工
【山留工】アースアンカー撤去工
【舗装工】アスファルト舗装工
【舗装工】コンクリート舗装工
【舗装工】インターロッキング舗装工
【舗装工】セメントコンクリート舗装工
【舗装工】セメント安定処理路盤工
【舗装工】アスファルト安定処理路盤工
【舗装工】砕石路盤工
【舗装工】凍上抑制層工
【舗装工】コンクリートブロック舗装工
【舗装工】路上再生処理工
【舗装工】切削オーバーレイ工
【舗装工】アスファルト舗装撤去工
【舗装工】コンクリート舗装撤去工
【舗装工】インターロッキング舗装撤去工
【舗装工】セメントコンクリート舗装撤去工
【舗装工】コンクリートブロック舗装撤去工
【調査】ボーリング調査
【調査】地下水調査
【調査】詳細調査
【調査】追完調査
【調査】地盤調査
【調査】埋蔵文化財調査
【河川工】築堤工
【河川工】護岸工
【河川工】特殊堤工
【河川工】根固工
【河川工】水路工
【河川工】河床高水敷整正工
【河川工】堤防地盤処理工
【河川工】河川構造物グラウト工
【河川工】函（管）渠工
【河川工】側溝工
【道路工】道路築造工
【道路工】外灯基礎工
【道路工】擁壁工
【道路工】路床改良工
【道路工】法面工
【道路工】落石防止柵工
【道路工】道路地盤処理工
【道路工】標識工
【道路工】防護柵
【道路工】街築工
【道路工】法面維持工
【共同溝等工】共同溝工
【共同溝等工】地下立体交差工
【共同溝等工】共同溝立坑工
【共同溝等工】共同溝立坑撤去工
【トンネル工】シールド工
【トンネル工】推進工
【トンネル工】NATM工
【トンネル工】開削トンネル工
【砂防・地すべり等工】堰堤工
【砂防・地すべり等工】流路工
【砂防・地すべり等工】山腹工
【砂防・地すべり等工】抑制工
【砂防・地すべり等工】床固工
【砂防・地すべり等工】落石雪崩防止工
【砂防・地すべり等工】集水井工
【砂防・地すべり等工】集排水井ボーリング工
【砂防・地すべり等工】排水トンネル工
【下水道工】管渠工（シールド工）
【下水道工】管渠工（推進工）
【下水道工】発進立坑工
【下水道工】ポンプ場工
【公園工】敷地造成工
【公園工】園路広場工
【公園工】植樹工
【公園工】除草工
【公園工】芝付工
【公園工】花壇工
【公園工】日陰棚工
【公園工】池工
【公園工】遊戯施設工
【公園工】運動施設工
【公園工】ゴムチップ工
【公園工】樹木伐根工
【外構工】境石工
【外構工】フェンス設置工
【その他】構造物新設工
【その他】立入禁止工