## 提出書
第６号様式(指針第1編第8 8(4)関係)
[7 empty] | 2023 | 年 | 月 | 日
東 京 都 知 事 殿
[5 empty] | 届出者 | [6 empty] | 届出者
[5 empty] | 住所 | [6 empty] | 代理人
氏名
㊞
法人にあっては名称、代表者の氏名 及び主たる事務所の所在地
特定テナント等相当事業者地球温暖化対策計画書提出書
東京都地球温暖化対策指針第１編第８ ８(4)の規定により特定テナント等地球温暖化対策計画書を次のとおり提出します。
指定相当地球温暖化 対策事業所の名称
|  | 指定相当地球温暖化 対策事業所の所在地 |  |  |  | 区
指定相当地球温暖化 対策事業所の指定番号
|  | 特定テナント等 地球温暖化対策計画書 |  | 別添のとおり
|  | 連絡先 |  | 会社名
郵便番号
住所
所属名
担当者名
電話番号
FAX番号
ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ
備考
※受付欄
（日本産業規格Ａ列４番）
Note on T7: 届出者、代理人を選択してください。
Note on X10: 法人の場合、このセルに法人名称を入力してください。個人の場合はここは空欄としてください。
Note on X12: 法人の場合、このセルに代表者の役職及び名前を入力してください。個人の場合は、名前を入力してください。
Note on V27: 区市町村をプルダウンで選択してください。
Note on AK49: 印刷用に改ページしてあります。記入例に従い、印刷してください。

## その1
第７号様式の２ その１
|  |  | 2023 | 年度 | [5 empty] | 特定テナント等相当事業者
| 特定テナント等地球温暖化対策計画書 | [13 empty] | 指定地球温暖化対策事業者
| １ 特定テナント等事業者の概要 | [13 empty] | 特定テナント等事業者
| (1) 特定テナント等事業者の氏名（法人にあっては名称） | [13 empty] | A_農業_林業 | A | 農業 | 1
[15 empty] | B_漁業 | B | 林業 | 2
[15 empty] | C_鉱業_採石業_砂利採取業 | C | 漁業 | 3
| (2) 特定テナント等事業者が使用している指定（特定）地球温暖化対策事業所の概要 | [9 empty] | 指定番号 |  |  |  | D_建設業 | D | 水産養殖業 | 4
|  | 指定（特定）地球温暖化 対策事業所の名称 | [12 empty] | E_製造業 | E | 鉱業，採石業，砂利採取業 | 5
|  | 指定（特定）地球温暖化 対策事業所の所在地 | [12 empty] | F_電気_ガス_熱供給_水道業 | F | 総合工事業 | 6
[15 empty] | G_情報通信業 | G | 職別工事業(設備工事業を除く) | 7
| (2) 特定テナント等事業所の概要 | [13 empty] | H_運輸業_郵便業 | H | 設備工事業 | 8
|  | 特定テナント等事業所の名称 | [12 empty] | I_卸売業_小売業 | I | 食料品製造業 | 9
| 業種等 |  | 事業の 業 種 |  | 分類番号 | [9 empty] | J_金融業_保険業 | J | 飲料・たばこ・飼料製造業 | 10
[5 empty] | 産業分類名 | [9 empty] | K_不動産業_物品賃貸業 | K | 繊維工業 | 11
|  |  | 事業所 の種類 |  | 主たる用途 | [9 empty] | L_学術研究_専門_技術サービス業 | L | 木材・木製品製造業（家具を除く） | 12
[5 empty] | 特定テナント等事業所の延べ面積 |  |  |  | 前年度末 |  |  |  | ㎡ |  | M_宿泊業_飲食サービス業 | M | 家具・装備品製造業 | 13
[6 empty] | 用途別内訳 | 事務所 |  | 前年度末 |  |  |  | ㎡ |  | N_生活関連サービス業_娯楽業 | N | パルプ・紙・紙加工品製造業 | 14
[7 empty] | 情報通信 |  | 前年度末 |  |  |  | ㎡ |  | O_教育_学習支援業 | O | 印刷・同関連業 | 15
[7 empty] | 放送局 |  | 前年度末 |  |  |  | ㎡ |  | P_医療_福祉 | P | 化学工業 | 16
[7 empty] | 商業 |  | 前年度末 |  |  |  | ㎡ |  | Q_複合サービス事業 | Q | 石油製品・石炭製品製造業 | 17
[7 empty] | 宿泊 |  | 前年度末 |  |  |  | ㎡ |  | R_サービス業...他に分類されないもの | R | プラスチック製品製造業（別掲を除く） | 18
[7 empty] | 教育 |  | 前年度末 |  |  |  | ㎡ |  | S_公務...他に分類されるものを除く | S | ゴム製品製造業 | 19
[7 empty] | 医療 |  | 前年度末 |  |  |  | ㎡ |  | T_分類不能の産業 | T | なめし革・同製品・毛皮製造業 | 20
[7 empty] | 文化 |  | 前年度末 |  |  |  | ㎡ |  |  |  | 窯業・土石製品製造業 | 21
[7 empty] | 物流 |  | 前年度末 |  |  |  | ㎡ |  |  |  | 鉄鋼業 | 22
[7 empty] | 駐車場 |  | 前年度末 |  |  |  | ㎡ |  |  |  | 非鉄金属製造業 | 23
[7 empty] | 工場その他上記以外 |  | 前年度末 |  |  |  | ㎡ |  |  |  | 金属製品製造業 | 24
|  | 事業の概要 | [14 empty] | はん用機械器具製造業 | 25
[17 empty] | 生産用機械器具製造業 | 26
| (3) 特定テナント等事業所の要件 | [15 empty] | 業務用機械器具製造業 | 27
|  | 使用床面積 |  |  |  |  | 前年度末日時点 | 5000 |  | ㎡ |  | 以上 |  |  |  |  | 電子部品・デバイス・電子回路製造業 | 28
|  | 電気使用量 |  |  |  |  | 前年度一年間 | 6000 |  | 千kWh |  | 以上 |  |  |  |  | 電気機械器具製造業 | 29
[17 empty] | 情報通信機械器具製造業 | 30
[17 empty] | 輸送用機械器具製造業 | 31
[14 empty] | (日本産業規格Ａ列４番) |  |  | その他の製造業 | 32
[17 empty] | 電気業 | 33
[17 empty] | ガス業 | 34
[17 empty] | 熱供給業 | 35
[17 empty] | 水道業 | 36
[17 empty] | 通信業 | 37
[17 empty] | 放送業 | 38
[17 empty] | 情報サービス業 | 39
[17 empty] | インターネット附随サービス業 | 40
[17 empty] | 映像・音声・文字情報制作業 | 41
[17 empty] | 鉄道業 | 42
[17 empty] | 道路旅客運送業 | 43
[17 empty] | 道路貨物運送業 | 44
[17 empty] | 水運業 | 45
[17 empty] | 航空運輸業 | 46
[17 empty] | 倉庫業 | 47
[17 empty] | 運輸に附帯するサービス業 | 48
[17 empty] | 郵便業（信書便事業を含む） | 49
[17 empty] | 各種商品卸売業 | 50
[17 empty] | 繊維・衣服等卸売業 | 51
[17 empty] | 飲食料品卸売業 | 52
[17 empty] | 建築材料，鉱物・金属材料等卸売業 | 53
[17 empty] | 機械器具卸売業 | 54
[17 empty] | その他の卸売業 | 55
[17 empty] | 各種商品小売業 | 56
[17 empty] | 織物・衣服・身の回り品小売業 | 57
[17 empty] | 飲食料品小売業 | 58
[17 empty] | 機械器具小売業 | 59
[17 empty] | その他の小売業 | 60
[17 empty] | 無店舗小売業 | 61
[17 empty] | 銀行業 | 62
[17 empty] | 協同組織金融業 | 63
[17 empty] | 貸金業，クレジットカード業等非預金信用機関 | 64
[17 empty] | 金融商品取引業，商品先物取引業 | 65
[17 empty] | 補助的金融業等 | 66
[17 empty] | 保険業（保険媒介代理業，保険サービス業を含む） | 67
[17 empty] | 不動産取引業 | 68
[17 empty] | 不動産賃貸業・管理業 | 69
[17 empty] | 物品賃貸業 | 70
[17 empty] | 学術・開発研究機関 | 71
[17 empty] | 専門サービス業（他に分類されないもの） | 72
[17 empty] | 広告業 | 73
[17 empty] | 技術サービス業（他に分類されないもの） | 74
[17 empty] | 宿泊業 | 75
[17 empty] | 飲食店 | 76
[17 empty] | 持ち帰り・配達飲食サービス業 | 77
[17 empty] | 洗濯・理容・美容・浴場業 | 78
[17 empty] | その他の生活関連サービス業 | 79
[17 empty] | 娯楽業 | 80
[17 empty] | 学校教育 | 81
[17 empty] | その他の教育，学習支援業 | 82
[17 empty] | 医療業 | 83
[17 empty] | 保健衛生 | 84
[17 empty] | 社会保険・社会福祉・介護事業 | 85
[17 empty] | 郵便局 | 86
[17 empty] | 協同組合（他に分類されないもの） | 87
[17 empty] | 廃棄物処理業 | 88
[17 empty] | 自動車整備業 | 89
[17 empty] | 機械等修理業（別掲を除く） | 90
[17 empty] | 職業紹介・労働者派遣業 | 91
[17 empty] | その他の事業サービス業 | 92
[17 empty] | 政治・経済・文化団体 | 93
[17 empty] | 宗教 | 94
[17 empty] | その他のサービス業 | 95
[17 empty] | 外国公務 | 96
[17 empty] | 国家公務 | 97
[17 empty] | 地方公務 | 98
[17 empty] | 分類不能の産業 | 99
Note on AG17: 事業の業種は大分類（左のセル）、及び中分類（右のセル）の両方を選択してください。

## その2
その２
(4) 特定テナント等事業所の使用開始時期
|  | 事業所の 使用開始年月 |  | 年 | 月
(5) 計画書作成の担当部署
名称
連絡先（電話番号等）
ﾌｧｸｼﾐﾘ番号
電子ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ
２ 地球温暖化の対策の推進体制
３ 指定（特定）地球温暖化対策事業者との協力に関する措置
(日本産業規格Ａ列４番)
クリア

## その3
その３
４ 地球温暖化の対策の推進に係る目標
|  | 計画 期間 | 2020 |  | 年度から |  | 2024 |  | 年度まで
目標
| ５ 目標を達成するための措置の計画及び実施状況 | [15 empty] | 単位：点検表の対策項目数
| 業種 （宿泊） 対策分類 |  |  | 対象項目 |  | 実施済 |  |  |  | 実施予定 |  |  |  | 未定 | 該当無 | 備考
[6 empty] | 小計 |  | 加点項目 |  | 小計 | 2023 年度 | 2024 年度 | 2025 年度
| 推進体制の整備 |  |  | 13 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 事務室・バックヤードにおける省エネ対策 |  |  | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 接客部門における省エネ対策 |  |  | 13 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 合計 |  |  | 30 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
６ その他の取組（任意）
(日本産業規格Ａ列４番)
クリア

## その4
その４
７ 特定温室効果ガス排出量
| (1) 特定温室効果ガス排出量の推移 | [11 empty] | 単位：ｔ（二酸化炭素換算）
|  |  | 2020 | 年度 | 2021 | 年度 | 2022 | 年度 | 2023 | 年度 | 2024 | 年度 |  |  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024
| 特定温室効果ガス （エネルギー起源CO2） | [15 empty] | ○
| その他ガス | 非エネルギー起源 二酸化炭素（CO2）
メタン （CH4）
一酸化二窒素 （N2O）
ﾊｲﾄﾞﾛﾌﾙｵﾛｶｰﾎﾞﾝ （HFC）
ﾊﾟｰﾌﾙｵﾛｶｰﾎﾞﾝ （PFC）
六ふっ化いおう （SF6）
上水・下水
| 合計 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
備考
(2) 特定テナント等事業所の延べ面積当たりの特定温室効果ガス年度排出量の状況
単位：kg（二酸化炭素換算）/㎡・年
|  |  | 2020 | 年度 | 2021 | 年度 | 2022 | 年度 | 2023 | 年度 | 2024 | 年度 |  |  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024
| 延べ面積当たり 特定温室効果ガス 年度排出量 | [15 empty] | ○
| 備考 | [13 empty] | ※算定対象年度の排出量・原単位を、正しく入力してください。
(日本産業規格Ａ列４番)

## その5（非公表）
その５
８ 特定温室効果ガス排出量の算定
(1) 燃料等使用量及び特定温室効果ガス排出量
|  | 燃料・熱の種類 |  |  |  | 推計 | 使 用 量 等 |  | 熱量 （GJ） | 特定温室効果ガス排出量
[7 empty] | 単 位 | 使用量 |  | 排出係数 （t/GJ, 千kWh) | 排出量 （ｔ）
| 燃料及び熱 |  | 原油 |  |  |  | kL
|  |  | 原油のうちコンデンセート（NGL） |  |  |  | kL
|  |  | 揮発油（ガソリン） |  |  |  | kL
|  |  | ナフサ |  |  |  | kL
|  |  | 灯油 |  |  |  | kL
|  |  | 軽油 |  |  |  | kL
|  |  | Ａ重油 |  |  |  | kL
|  |  | Ｂ・Ｃ重油 |  |  |  | kL
|  |  | 石油アスファルト |  |  |  | ｔ
|  |  | 石油コークス |  |  |  | ｔ
|  |  | 石油ガス |  | 液化石油ガス（LPG) |  | ｔ
[5 empty] | 石油系炭化水素ガス |  | 千Nm3
|  |  | 可燃性天然ガス |  | 液化天然ガス（LNG) |  | ｔ
|  |  |  | その他可燃性天然ガス |  |  | 千Nm3
|  |  | 石炭 |  | 原料炭 |  | ｔ
[5 empty] | 一般炭 |  | ｔ
[5 empty] | 無煙炭 |  | ｔ
|  |  | 石炭コークス |  |  |  | ｔ
|  |  | コールタール |  |  |  | ｔ
|  |  | コークス炉ガス |  |  |  | 千Nm3
|  |  | 高炉ガス |  |  |  | 千Nm3
|  |  | 転炉ガス |  |  |  | 千Nm3
|  |  | その他の燃料 |  | 都市ガス（13A） |  | 千Nm3
|  |  | 産業用蒸気 |  |  |  | GJ
|  |  | 産業用以外の蒸気 |  |  |  | GJ
|  |  | 温水 |  |  |  | GJ
|  |  | 冷水 |  |  |  | GJ
そ の 他 （ ）
|  |  | 小 計 | [5 empty] | 0 |  | 0
| 電気 |  | 一般送配電事業者の電線路を介して供給された電気 | 昼間（8時～22時） |  |  | 千kWh
|  |  |  | 夜間（22時～翌日8時） |  |  | 千kWh
|  |  | その他の買電（昼夜間不明の場合を含む。） |  |  |  | 千kWh
そ の 他 （ ）
|  |  | 小 計 |  |  |  | 千kWh | 0 | 0 |  | 0
| 外部供給 |  | 自ら生成した熱の供給 |  |  |  | GJ
|  |  | 自ら生成した電力の供給 |  |  |  | 千kWh
|  |  | 小 計 | [7 empty] | 0
|  | 合 計 |  |  |  |  | GJ |  | 0 |  | 0
|  | 原油換算 |  |  |  |  | kL | 0
(日本産業規格Ａ列４番)

## その6（非公表）
その６
(2) 事業活動の量及びその他ガス排出量の算定
| 事業活動の種別 |  |  |  |  | 推計 | 単位 | 活動量 |  | その他ガス排出量 （二酸化炭素換算）
[10 empty] | 排出係数 |  |  | 排出量(t)
|  | 水道及び工業用水道 |  |  |  |  | 千㎥
|  | 公共下水道 |  |  |  |  | 千㎥
| 合 計 | [11 empty] | 0
(2) 特定温室効果ガスの排出量の推計方法
| 燃料等の種類 |  |  | 推計方法
９ 特定温室効果ガスの排出量の増減があった場合に考えられる要因
１０ 特定テナント等事業所の要件に関する状況
|  | 使用床面積 |  |  | 前年度末日時点 | [9 empty] | ㎡
|  | 電気使用量 |  |  | 前年度一年間 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 千kWh
１１ 推進責任者の氏名等
氏名
部署名
|  | 連絡先 | 電話番号
ﾌｧｸｼﾐﾘ番号
電子ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ
１２ 添付する書類
| 点検表（宿泊版） | [9 empty] | △別紙（ | 1 |  | ）のとおり
| 評価シート | [9 empty] | △別紙（ | 2 |  | ）のとおり
[11 empty] | △別紙（ |  |  | ）のとおり
[11 empty] | △別紙（ |  |  | ）のとおり
備考 △印の欄には、計画書に添付する各別紙に一連番号を付けた上、該当する別紙の番号を記入すること。
(日本産業規格Ａ列４番)
クリア

## 点検表（宿泊版）
テナント点検表【宿泊版】
|  |  | 黄色 | のセルを入力してください。
提出年月日 |  |  |  |  | 2023 | 年 | 月 | 日 |  |  | 0 | /70 |  |  |  | 得点算出方法
特定テナント等事業者の氏名（法人にあっては名称） | [15 empty] | f=b*d h1=f*50/g1 i=(a/b')*h1 減点の場合はi=a*e ただしa=-1 f=b*d h2=f*10/g2 i=(a/b')*h2 減点の場合はi=a*e ただしa=-1 f=b*d h3=f*40/g3 i=(a/b')*h3 減点の場合はi=a*e ただしa=-1 a：選択セル（回答欄） 該当無の場合、c=0で総点数から除外
指定地球温暖化対策事業所の指定番号及び名称
指定地球温暖化対策事業所の所在地
特定テナント等事業所の名称
特定テナント等事業所の業種 | [9 empty] | 総得点
[16 empty] | g1： | 総点数 | 30 | g2： | 総点数 | 9 | g3： | 総点数 | 31
[16 empty] | b： | b'： | c： | d： | e： | f： | h： |  | i：
No. | 対策分類 |  | 対策項目 | [5 empty] | 選択肢 |  |  |  | 回答 | 実施計画 （実施予定） | 備考欄 | 得点 | 選択肢数 | 該当無 | 得点重み | 減点 | 最高点 | 総得点 重み配点 | 分類別配点 | 細目得点 | 分類別得点 | 選択肢 | [15 empty] | 選択肢
推進体制の整備について、昨年度の状況をお答えください。 | [22 empty] | 30 |  | 0
1 | 組織体制の整備 | テナント事業者の 推進体制の整備 | 自らの事業所内に省エネ対策の推進体制（CO2削減推進会議）を整備しているか （CO2削減推進会議とは、具体的なCO2削減量の目標や実施計画を検討し、その対策の実施を決定する会議体であり、取組の進捗状況、進捗予定、CO2削減に関する情報等が議題としている会議体とする） | [5 empty] | １：整備している ０：整備していない | [6 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | [14 empty] | 今年度 | 来年度 | 再来年度 | 未定
2 |  |  | 役員クラスが推進体制（CO2削減推進会議）の責任者になっているか （役員クラスとは、当該事業所のCO2削減対策に関する権限を有する所長等を含む） | [5 empty] | １：なっている ０：なっていない | [6 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | [14 empty] | 今年度 | 来年度 | 再来年度 | 未定
3 |  |  | 自らの事業所内の推進体制（CO2削減推進会議）をどの程度の頻度で実施しているか | [5 empty] | ２：四半期に１回以上 １：年１回以上 ０：実施無し | [6 empty] | 2 | 2 | 1 | 1 |  | 2 | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 今年度 | 来年度 | 再来年度 | 未定
4 |  | PDCA管理サイクルの実施体制の整備 | PDCA管理サイクル（計画・実施・確認・処置）の実施体制をどの程度整備しているか （計画・実施・確認・処置のそれぞれに対する実施体制及び実施内容が、書類等で確認できる場合は、「全て整備」を選択） | [5 empty] | ４：全て整備 ３：計画・実施・確認のみ ２：計画・実施のみ １：計画のみ ０：整備していない | [6 empty] | 3 | 4 | 1 | 1 |  | 3 | 3 |  | 0 |  | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | [11 empty] | 今年度 | 来年度 | 再来年度 | 未定
5 |  | 効果検証 | 省エネ対策を実施した後、その効果の検証をどの程度実施しているか （改善策に関するCO2削減効果の検証が、改善策の項目数に対してどの程度の割合で実施しているか） | [5 empty] | ４：100% ３：80％以上～100％未満 ２：50％以上～80％未満 １：50％未満 ０：実施無し | [6 empty] | 3 | 4 | 1 | 1 |  | 3 | 3 |  | 0 |  | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | [11 empty] | 今年度 | 来年度 | 再来年度 | 未定
6 | オーナー・テナント間の協力 | オーナーの協力 推進体制への参画 | オーナーが整備する協力推進体制にどの程度の頻度で参画しているか （協力推進体制とは、オーナーが整備するテナント等事業者と協力して地球温暖化の対策を推進するための体制のこと） | [5 empty] | ３：毎月実施 ２：四半期に１回以上 １：年１回以上 ０：参画していない | [6 empty] | 2 | 3 | 1 | 1 |  | 2 | 2 | 8 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | [12 empty] | 今年度 | 来年度 | 再来年度 | 未定
7 |  | テナント専有部 における協力 | これまで、オーナーとのやり取りの中で、テナント専有部における省エネ対策の提案をした、又は提案を受けたことがあるか （「１」又は「２」を選択した場合、備考欄に具体的な提案内容を記載） | [5 empty] | ２：提案した、又は提案を受け対応している(対応中含む) １：提案した、又は提案を受けたが、実現に至っていない ０：双方、提案したことはない | [6 empty] | 3 | 2 | 1 | 1 |  | 3 | 3 |  | 0 |  | 2 | 1 | 0 | [13 empty] | 今年度 | 来年度 | 再来年度 | 未定
8 |  | ビル共用部 における協力 | これまで、オーナーとのやり取りの中で、ビル共用部における省エネ対策の提案をした、又は提案を受けたことがあるか （「１」又は「２」を選択した場合、備考欄に具体的な提案内容を記載） | [5 empty] | ２：提案した、又は提案を受け対応している(対応中含む) １：提案した、又は提案を受けたが、実現に至っていない ０：双方、提案したことはない | [6 empty] | 3 | 2 | 1 | 1 |  | 3 | 3 |  | 0 |  | 2 | 1 | 0 | [13 empty] | 今年度 | 来年度 | 再来年度 | 未定
9 | エネルギー使用量 | エネルギー使用量の把握 | オーナーからのエネルギー使用量に関する情報について、どの程度の単位（『範囲』及び『時間』）で受けているか （テナント自身が把握している場合も含む） | [5 empty] | ４：用途(空調・照明・ｺﾝｾﾝﾄ等)や区画ごとの範囲を、日又は時間単位で把握 ３：用途や区画ごとの範囲を、月単位で把握 ２：範囲はなく、総使用量を、日又は時間単位で把握 １：範囲はなく、総使用量を、月単位で把握 ０：受けていない（把握していない） | [6 empty] | 3 | 4 | 1 | 1 |  | 3 | 3 | 5 | 0 | 0 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | [11 empty] | 今年度 | 来年度 | 再来年度 | 未定
10 |  | エネルギー使用量の周知 | エネルギー使用量について、どのように社員に周知しているか | [5 empty] | ３：グラフ化等、傾向分析が分かるよう加工して、全社員に周知 ２：グラフ化等、傾向分析が分かるよう加工して、一部の社員のみに周知 １：加工はしていないが、社員に周知 ０：周知していない | [6 empty] | 2 | 3 | 1 | 1 |  | 2 | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 今年度 | 来年度 | 再来年度 | 未定
11 | その他 | 省エネ対策における啓発活動 | 照明や空調の運転時間や利用区画の適正化等、建物内の省エネ対策に関する啓発活動を実施しているか | [5 empty] | ３：２に加えて、社内アンケート調査等を行い、実施状況を把握 ２：バックヤード・事務室、接客エリアも含め実施 １：バックヤード・事務室又は接客エリアにて実施 ０：実施無し | [6 empty] | 2 | 3 | 1 | 1 |  | 2 | 2 | 7 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | [12 empty] | 今年度 | 来年度 | 再来年度 | 未定
12 |  | 店舗との共有 | 自社テナント内の店舗（ショップ・レストラン等）と省エネ対策に関する協力を働きかけているか （「１」又は「２」を選択した場合、備考欄に具体的な提案内容を記載） | [5 empty] | ２：１に加えて、店舗本社にも働きかけている １：現場責任者（店長等）に働きかけている ０：実施無し又は把握していない 該当無：全て直営店舗 | [6 empty] | 2 | 2 | 1 | 1 |  | 2 | 2 |  | 0 |  | 2 | 1 | 0 | 該当無 | [12 empty] | 今年度 | 来年度 | 再来年度 | 未定
13 |  | 取組の活性化 | 省エネ対策に関する各部署の取組が活性化されるような工夫を行っているか （「１」を選択した場合は、具体的な取組を備考欄に記載） [取組例] ・PCの待機電力がどの程度か目に見える形にして社員に電気の大切さを体験してもらうイベントを開催した ・部署毎のエネルギー使用量を見える化し、取組の優れた部署を表彰した | [5 empty] | １：行っている ０：行っていない | [6 empty] | 3 | 1 | 1 | 1 |  | 3 | 3 |  | 0 |  | 1 | 0 |  |  |  |  | 合計 | 該当無 | 対象項目 | 実施済 | 実施無 | 実施予定 | 今年度 | 来年度 | 再来年度 | 未定 | 今年度 | 来年度 | 再来年度 | 未定
[31 empty] | 推進体制の整備 | 13 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
以下、バックヤード・事務室（社員食堂等を含む）において、昨年度の状況をお答えください | [22 empty] | 9 |  | 0
14 | バックヤード・事務室 | 照度 | 主なスペース内において、適正な照度を実現しているか （バックヤードと事務室で照度が異なる場合は、備考欄にそれぞれの照度を記載） | [5 empty] | １：500lx以下 ０：750lx程度 -１：1000lx以上又は把握していない | [5 empty] | バックヤード： 事務室： | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1
15 |  | 高効率照明器具の導入 | ベース照明について、高効率化しているか （テナント資産の場合で高効率化していない場合は「０」を選択） | [5 empty] | ４：80％以上でLED化 ３：50％以上～80％未満でLED化 ２：80％以上でHf化 １：高効率化していないが、オーナーに提案 ０：高効率化していない又は把握していない | [6 empty] | 3 | 4 | 1 | 1 |  | 3 | 3 |  | 0 |  | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | [11 empty] | 今年度 | 来年度 | 再来年度 | 未定
16 |  | 居室の室内温度の適正化 | 主なスペース内において、夏季の「実際の室内温度」を何度にしているか （バックヤードと事務室で室内温度が異なる場合は、備考欄にそれぞれの温度を記載） | [5 empty] | ３：27度（以上含む） ２：26度 １：26度未満 ０：把握していない | [5 empty] | バックヤード： 事務室： | 2 | 3 | 1 | 1 |  | 2 | 2 |  | 0 |  | 3 | 2 | 1 | 0 | [12 empty] | 今年度 | 来年度 | 再来年度 | 未定
17 |  | コンセント機器 | パソコンや印刷機器（FAX・コピー機・プリンタ・複合機など）において、省エネモード（スタンバイモードなど）の設定をしているか | [5 empty] | ２：全て設定している １：一部設定している ０：設定していない又は把握していない | [6 empty] | 2 | 2 | 1 | 1 |  | 2 | 2 |  | 0 |  | 2 | 1 | 0 |  |  |  | 合計 | 該当無 | 対象項目 | 実施済 | 実施無 | 実施予定 | 今年度 | 来年度 | 再来年度 | 未定 | 今年度 | 来年度 | 再来年度 | 未定
[31 empty] | 事務室・バックヤードにおける省エネ対策 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
以下、接客部門について、昨年度の状況をお答えください | [22 empty] | 31 |  | 0
18 | 客室 照明 | 高効率照明器具の導入 | ベース照明について、高効率化しているか （テナント資産の場合で高効率化していない場合は「０」を選択） | [5 empty] | ４：80％以上でLED化 ３：50％以上～80％未満でLED化 ２：80％以上でHf化 １：高効率化していないが、オーナーに提案 ０：高効率化していない又は把握していない | [6 empty] | 3 | 4 | 1 | 1 |  | 3 | 3 | 10 | 0 | 0 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | [11 empty] | 今年度 | 来年度 | 再来年度 | 未定
19 |  | ブラインドの活用 | ブラインド（カーテンも含む）の活用について、次のような省エネ対策を行っているか （取組例と同等と考えられる取組も含めて選択できる。その場合は、具体的な取組内容を備考欄に記載） [取組例] ・客室清掃時にブラインドを開けて自然採光を利用し、照明は必要最小限とする ・客室不在時の室内温度上昇を抑えるために、日射しが強い時はブラインドを閉めている ・日射熱を得るためなど必要に応じて、意図的に開いている | [5 empty] | ２：2つ以上対策を行っている １：いずれか1つ対策を行っている ０：行っていない 該当無：客室に窓がない | [6 empty] | 2 | 2 | 1 | 1 |  | 2 | 2 |  | 0 |  | 2 | 1 | 0 | 該当無 | [12 empty] | 今年度 | 来年度 | 再来年度 | 未定
20 |  | その他 | 客室入室時に客室キーをカードフォルダに挿入の際、連動して照明が点灯するか （客室キー、人感センサー、チェックイン・アウト管理システム等により連動） | [5 empty] | ２：入口灯など必要最小限の箇所が点灯 １：２に加え、一部照明設備が点灯 ０：ほとんどの照明設備が点灯 該当無：連動していない | [6 empty] | 3 | 2 | 1 | 1 |  | 3 | 3 |  | 0 |  | 2 | 1 | 0 | 該当無 | [12 empty] | 今年度 | 来年度 | 再来年度 | 未定
21 |  |  | 客室不在時に、照明、空調、テレビ、電気ポットなどが連動して電源オフを行っているか （客室キー、人感センサー、チェックイン・アウト管理システム等により連動） | [5 empty] | ２：全て行っている １：一部行っている ０：行っていない 該当無：連動していない | [6 empty] | 2 | 2 | 1 | 1 |  | 2 | 2 |  | 0 |  | 2 | 1 | 0 | 該当無 | [12 empty] | 今年度 | 来年度 | 再来年度 | 未定
22 | 宿泊エリア共用部 | 照明設備の省エネ対策 | 共用部（エントランス、ロビー、廊下など）における照明設備について、次のような省エネ対策を行っているか （取組例と同等と考えられる取組も含めて選択できる。その場合は、具体的な取組内容を備考欄に記載） [取組例] ・スポット照明や間接照明の出力調整をしている ・LEDなど高効率器具を採用している ・間引き点灯を行っている | [5 empty] | ２：2つ以上対策を行っている １：いずれか1つ対策を行っている ０：行っていない | [6 empty] | 3 | 2 | 1 | 1 |  | 3 | 3 | 7 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | [13 empty] | 今年度 | 来年度 | 再来年度 | 未定
23 |  | 空調温度の適正化 | 夏季の「実際の室内温度」を何度にしているか | [5 empty] | ３：27度（以上含む） ２：26度 １：26度未満 ０：把握していない | [6 empty] | 2 | 3 | 1 | 1 |  | 2 | 2 |  | 0 |  | 3 | 2 | 1 | 0 | [12 empty] | 今年度 | 来年度 | 再来年度 | 未定
24 |  | 自動販売機 | 省エネ自動販売機又は自動販売機の利用時間を反映した運転の停止などスケジュール制御を、自動販売機全台数に対して、どの程度導入しているか | [5 empty] | ２：全台数導入 １：一部導入 ０：導入していない 該当無：自動販売機を設置していない | [6 empty] | 2 | 2 | 1 | 1 |  | 2 | 2 |  | 0 |  | 2 | 1 | 0 | 該当無 | [12 empty] | 今年度 | 来年度 | 再来年度 | 未定
以下、宴会・料飲部又は該当設備がある場合はお答えください（全てない場合は、右で「×」を選択してください）
25 | 宴会・料飲部 | 高効率照明器具の導入 | ベース照明について、高効率化しているか （テナント資産の場合で高効率化していない場合は「０」を選択） | [5 empty] | ４：80％以上でLED化 ３：50％以上～80％未満でLED化 ２：80％以上でHf化 １：高効率化していないが、オーナーに提案 ０：高効率化していない又は把握していない | [6 empty] | 3 | 4 | 1 | 1 |  | 3 | 3 | 14 | 0 | 0 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | [11 empty] | 今年度 | 来年度 | 再来年度 | 未定
26 |  |  | スポット照明について、高効率化しているか （テナント資産の場合で高効率化していない場合は「０」を選択） | [5 empty] | ４：80％以上でLED化 ３：50％以上～80％未満でLED化 ２：80％以上でHf化 １：高効率化していないが、オーナーに提案 ０：高効率化していない又は把握していない | [6 empty] | 3 | 4 | 1 | 1 |  | 3 | 3 |  | 0 |  | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | [11 empty] | 今年度 | 来年度 | 再来年度 | 未定
27 |  | 室内温度の適正化 | 主な居室において、夏季の「実際の室内温度」を何度にしているか | [5 empty] | ３：27度（以上含む） ２：26度 １：26度未満 ０：把握していない | [6 empty] | 2 | 3 | 1 | 1 |  | 2 | 2 |  | 0 |  | 3 | 2 | 1 | 0 | [12 empty] | 今年度 | 来年度 | 再来年度 | 未定
28 |  | 冷凍・冷蔵設備 | 省エネ型の業務用冷蔵冷凍庫を導入しているか [例] ・インバータ方式 | [5 empty] | ２：概ね全て採用している １：一部採用している ０：採用していない又は把握していない 該当無：オーナー資産又は該当設備無し | [6 empty] | 2 | 2 | 1 | 1 |  | 2 | 2 |  | 0 |  | 2 | 1 | 0 | 該当無 | [12 empty] | 今年度 | 来年度 | 再来年度 | 未定
29 |  | 厨房機器 | 高効率厨房換気システムを導入しているか [例] ・置換換気方式による換気システム ・給排気形フードによる換気システム | [5 empty] | ２：概ね全て採用している １：一部採用している ０：採用していない又は把握していない 該当無：オーナー資産又は該当設備無し | [6 empty] | 2 | 2 | 1 | 1 |  | 2 | 2 |  | 0 |  | 2 | 1 | 0 | 該当無 | [12 empty] | 今年度 | 来年度 | 再来年度 | 未定
30 |  | 給湯設備 | 高効率給湯設備を導入しているか （高効率給湯設備とは、高効率給湯ヒートポンプユニット、自然冷媒ヒートポンプ給湯器（エコキュート等）、潜熱回収給湯器（エコジョーズ等）とする） | [5 empty] | １：導入している ０：導入していない 該当無：オーナー資産又は該当設備無し | [6 empty] | 2 | 1 | 1 | 1 |  | 2 | 2 |  | 0 |  | 1 | 0 | 該当無 |  |  |  | 合計 | 該当無 | 対象項目 | 実施済 | 実施無 | 実施予定 | 今年度 | 来年度 | 再来年度 | 未定 | 今年度 | 来年度 | 再来年度 | 未定
[31 empty] | 接客部門における省エネ対策 | 13 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[31 empty] | 宿泊 | 合計 | 該当無 | 対象項目 | 実施済 | 実施無 | 実施予定 | 今年度 | 来年度 | 再来年度 | 未定
★再生可能エネルギー（再エネ）の利用状況について | [30 empty] | 合計 | 30 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
大規模事業所を対象とした温室効果ガス排出総量削減義務と排出量取引制度（キャップ＆トレード制度）では、第四計画期間に向けて、再エネの利用拡大、小売電気事業者等別のCO2排出係数※の使用、公表内容の拡充等の見直しを検討しています。そのなかで、特定テナント等事業者の制度においても、同様の見直しを検討しています。 事業者様の排出削減に向けた取組を適切に評価に反映させるため、再エネの利用状況等についてもテナント点検表の項目に盛り込むことを検討しており、つきましては、現状の特定テナント等事業者の皆様の再エネの利用状況に関する以下の質問に御回答いただきますようお願いいたします。 ●御回答いただいた内容によって、今年度の評価の結果が変わることはございません。 ※単位当たりのCO2排出量。電気の場合は、１キロワット時当たりに排出されるCO2排出量
No. | 分類 |  | 質問内容 | [5 empty] | 選択肢 |  |  |  | 回答 | 備考
リスト用
1 | 再エネ 利用 | オーナー・テナント間の協力 | これまで、オーナーとのやり取りの中で、テナント専有部における再エネ利用の提案をした、又は提案を受けたことはありますか。 | [5 empty] | ア：提案した、又は提案を受け対応している(対応中含む) イ：提案したが実現に至っていない ウ：双方、提案したことはない。又は提案を受けたが、実現に至っていない | [10 empty] | ア | イ | ウ
2 |  | オンサイトの利用 | オーナーと協力して入居事業所に再エネ設備（オンサイト）を設置していますか。 | [5 empty] | ア：設置している イ：設置していない | [10 empty] | ア | イ
3 |  | オフサイトの利用 | オーナーと協力してオフサイトの再エネ電力を導入していますか。 | [5 empty] | ア：導入している イ：導入していない | [10 empty] | ア | イ
4 |  | 電力契約 | テナント専有部で使用している電気のCO2排出係数の2021年度実績値を教えてください。 ※受け入れている電気のCO2排出係数が不明な場合、オーナーへ確認して御回答ください。 | [5 empty] | ア：0 t-CO2/千kWh イ：0 t-CO2/千kWh超～0 .1 t-CO2/千kWh 未満 ウ：0 .1 t-CO2/千kWh 以上～0 .2 t-CO2/千kWh 未満 エ：0 .2 t-CO2/千kWh 以上～0 .3 t-CO2/千kWh 未満 オ：0 .3 t-CO2/千kWh 以上～0 .37 t-CO2/千kWh 未満 カ：0 .37 t-CO2/千kWh 以上 | [10 empty] | ア | イ | ウ | エ | オ | カ
5 |  | 証書、クレジットの利用 | テナント専有部で使用するエネルギーを再エネ化するために、利用している証書、クレジットがありましたら教えてください。 ※No.4のCO2排出係数に適用されている証書又はクレジットは除く ※複数選択可 | [5 empty] | ア：FIT非化石証書 |  |  |  | □
[9 empty] | イ：非FIT非化石証書（再エネ指定） |  |  |  | □
[9 empty] | ウ：グリーン電力証書 |  |  |  | □
[9 empty] | エ：グリーン熱証書 |  |  |  | □
[9 empty] | オ：Jークレジット（再エネ由来） |  |  |  | □
[9 empty] | カ：証書、クレジットを使用しているが、再エネ由来ではない、又は不明 |  |  |  | □
[9 empty] | キ：使用している証書、クレジットはない |  |  |  | □
6 |  |  | 【No.５でアからオを回答された方のみ御回答ください】 証書又はクレジットを利用している場合、全排出量に対してどの程度の割合を充当されていますか。 ※割合の算定方法は備考欄参照 | [5 empty] | ア：１００％ イ：７５％以上～１００％未満 ウ：５０％以上～７５％未満 エ：２５％以上～５０％未満 オ：２５％未満 |  |  |  |  | 割合＝証書等による充当量÷全排出量（その5シートのP46セル参照） 証書等による充当量は以下の合計 No.5ア～ウの場合：証書の電力量（千kWh）×0.489（t-CO2/千kWh） No.5エの場合 ：証書の熱量（GJ）×0.060（t-CO2/GJ） No.5オの場合 ：記載のクレジット（t-CO2） | [5 empty] | ア | イ | ウ | エ | オ
7 |  | RE100等の国際・国内イニシアティブへの参画 | 企業として、RE100、再エネ100宣言 RE Action等の再エネに係るイニシアチブへ参画していますか。 | [5 empty] | ア：参画している イ：参画していない | [10 empty] | ア | イ
Note on AG19: №1で『0』を選択した場合は、 『0』しか選択できません。
Note on AG22: №1で『0』を選択した場合は、 『0』しか選択できません。
Note on AG34: 選択肢『1』又は『2』を選択した場合は、 備考欄への記載が必須となります。 ※記載ない場合は点数が付きません。
Note on AG37: 選択肢『1』又は『2』を選択した場合は、 備考欄への記載が必須となります。 ※記載ない場合は点数が付きません。
Note on AG43: №9で『0』を選択した場合は、 『0』しか選択できません。
Note on AG49: 選択肢『1』又は『2』を選択した場合は、 備考欄への記載が必須となります。 ※記載ない場合は点数が付きません。
Note on AG52: 選択肢『1』を選択した場合は、 備考欄への記載が必須となります。 ※記載ない場合は点数が付きません。
Note on AG100: 該当無を選択した場合は、 備考欄に「オーナー資産」か「該当設備無し」 を記載をしてください。
Note on AG103: 該当無を選択した場合、 備考欄に「オーナー資産」か「該当設備無し」 を記載してください。
Note on AG106: 該当無を選択した場合、 備考欄に「オーナー資産」か「該当設備無し」 を記載してください。

## 評価シート
■ 特定テナント評価シート
特定テナント等相当事業者の氏名：
① 評価対象となるテナント事業所の判定
●特定テナント等事業所の使用開始時期
●事業所の使用開始年月日
|  |  |  | 年 |  |  |  | 月 |  |  |  | ⇒ |  |  |  |  | 判定
【解説：評価対象の有無】
特定テナント等相当事業者としての排出実績が２年分ある事業所が評価対象となります。
② 特定温室効果ガス排出実績による評価
●基準年度（＝比較対象年度）の設定
| 選択してください | [20 empty] | ↓プルボックス用
選択してください
評価１年目
評価２年目以降
↓注意事項一覧
[7 empty] | 排出実績 |  |  |  |  | 原単位 | [9 empty] | ★その４シート
| 基準年度 | [8 empty] | ｔ | [5 empty] | kg/㎡・年 | [5 empty] | 年度の「特定温室効果ガス」・「延べ面積当たり特定温室効果ガス年度排出量」を入力してください。
| 当該年度 |  | 2022 | [6 empty] | ｔ | [5 empty] | kg/㎡・年 | [5 empty] | ★前回提出時までに設定した、基準年度の「排出実績」等の数字を入力してください。
| ※ 排出実績：「特定温室効果ガス」 | [20 empty] | ★以下の項目は入力不要です。
※ 原 単 位 ：「延べ面積当たり特定温室効果ガス年度排出量」
●あなたの事業所の削減状況
[7 empty] | 排出実績_削減率 |  |  |  |  | 原単位_削減率
当該年度／基準年度
●排出実績による評価
| 排出実績 評価点 |  |  |  |  | 点 | ⇒ |  | 原単位による 配点補正 | [5 empty] | ⇒ |  | 排出実績 評価点 |  |  |  | 点
[6 empty] | 補正前 | [7 empty] | 補正の有無 | [6 empty] | 補正後
【解説：排出実績の評価点】
・当該年度／基準年度での排出実績の削減率より次のように配点
削減率〔%〕
|  | 20以上 |  |  | 10以上 ～20未満 |  |  | 10未満 |  |  | 0 |  |  |  | ー10未満 |  |  | ー10以上 ～－20未満 |  | ー20以上
|  | 30 |  |  | 25 |  |  | 20 |  |  | 15 |  |  |  | 10 |  |  | 5 |  | 0
【解説：原単位による配点補正の有無】
・当該年度／基準年度での排出実績と原単位の削減率より次のように補正
|  |  |  | 排出実績 |  |  |  |  | 原単位 |  |  |  |  | 補正の有無
|  |  |  | 増加 |  |  |  |  | 増加 |  |  |  |  | 無
|  |  |  | 増加 |  |  |  |  | 同等 or 減少 |  |  |  |  | 有（削減率0%と見做す）
|  |  |  | 同等 or 減少 |  |  |  |  | 増減問わず |  |  |  |  | 無
③ 省エネ対策の評価
●点検表による評価
[17 empty] | 点検表 評価点 |  | 0 |  | 点
総合評価
●排出実績評価点 ＋ 点検表評価点
[17 empty] | 総合 評価点 |  |  |  | 点
●評価区分
評価結果
【解説：評価区分】
|  |  | S |  |  |  | 体制・取組が極めて優れたテナント | [8 empty] | 総合評価点：９０点以上 | [5 empty] | S | FALSE
|  |  | AAA |  |  |  | 体制・取組が優れたテナント | [8 empty] | 総合評価点：８０点以上 | [5 empty] | AAA | FALSE
|  |  | AA |  |  |  | 体制・取組が良好なテナント | [8 empty] | 総合評価点：７０点以上 | [5 empty] | AA | FALSE
|  |  | A |  |  |  | 体制・取組が進んでいるテナント | [8 empty] | 総合評価点：６０点以上 | [5 empty] | A | FALSE
|  |  | B |  |  |  | 体制・取組が今一歩なテナント | [8 empty] | 総合評価点：４０点以上 | [5 empty] | B | FALSE
|  |  | C |  |  |  | 体制・取組が不十分なテナント | [8 empty] | 総合評価点：４０点未満 | [5 empty] | C | FALSE

## ver (hidden)
様式ID | YSK10010
様式バージョン | 1