特定消費設備の名称及び機種

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 名 称 | 機 種 | |
| 燃焼器具 | 瞬間湯沸器 | その他湯沸器 |
| ガスストーブ | 風呂釜 |
| 家庭用こんろ | 家庭用オーブン |
| 家庭用炊飯器 | その他家庭用 |
| 業務用こんろ | 業務用オーブン |
| 業務用レンジ | 業務用フライヤー |
| 業務用炊飯器 | 業務用グリドル |
| 業務用酒かん器 | 業務用おでん鍋 |
| 業務用蒸し器 | 業務用焼き物器 |
| 業務用食器消毒保管庫 | 業務用煮沸消毒器 |
| 業務用湯せん器 | 業務用めんゆで器 |
| 業務用煮炊釜 | 業務用中華レンジ |
| 業務用食器洗浄機 | 業務用その他 |
| 硬質管 | 金属管 | 金属フレキシブルホース |
| 低圧ホース | 液化石油ガス用継手金具付低圧  ホース | 低圧ホース（その他） |
| ゴム管等 | ゴム管（両端迅速継手あり） | ゴム管（その他） |
| 塩化ビニルホース（両端迅速継  手あり） | 塩化ビニルホース（両端ゴム継  手付） |
| 末端ガス栓 | ガス栓（ホースエンド） | ガス栓（迅速継手） |
| ガス栓（フレキガス栓） | ガス栓（その他） |
| その他 | その他 |  |

「瞬間湯沸器」、「その他湯沸器」、「ガスストーブ」又は「風呂釜」の場合は、給排気方式として、「開放式」、「自然排気式」、「強制排気式」、「バランス外壁式」、「バランスチャンバ式」、「バランスダクト式」、「強制給排気式」又は「屋外式」の別を記入すること。

「その他家庭用」、「業務用その他」、「ガス栓（その他）」又は「その他」の場合は、

具体的に名称を記入すること。

ガス栓には、過流出安全機構及び検査孔の有無を併記すること。その他、過流出安全機構を内蔵していないガス栓の場合、接続具として安全アダプター（外挿式に限る。）の有無を併記すること。